## Slide 1
东北大学2022级研究生毕业答辩
答辩人：孙书博 专业：电气工程 导师：刘鑫蕊
考虑聚合商风险的多能信息物理系统优化调度方法
Notes: 各位老师好，我是孙书博，我的题目是考虑聚合商风险的多能信息物理系统优化调度方法

## Slide 2
目录
研究背景及研究框架
研究内容1：考虑内部风险的聚合商最优成本选择
研究内容2：针对聚合商成本函数的FDI攻击建模方法
研究内容3：考虑聚合商风险的MECPS分布式优化调度方法
总结与展望
Notes: 我将从以下五个方面进行详细的介绍。

## Slide 3
研究背景及研究框架
Notes: 首先是论文的研究背景和框架

## Slide 4
研究背景
研究背景
研究内容1
研究内容2
研究内容3
总结与展望
含聚合商的多能信息物理系统结构图
问题聚焦
聚合商内部风险
聚合商整合的响应资源十分庞杂，在聚合商运营过程中，部分资源存在一定不确定性无法正常响应，导致聚合商遭遇内部风险损失。
聚合商外部风险
聚合商的需求侧缺乏防御方法和手段，导致存在许多漏洞可以被攻击者用来进行虚假数据注入攻击以实现其恶意目的。
MECPS经济调度
经济调度作为多能信息物理系统运行中的一个重要问题，在解决复杂的系统调度问题上，分布式优化方法具有鲁棒性和扩展性的优势。
隐私保护
多智能体系统的隐私信息在传递过程大多缺少保护，这会导致网络攻击者通过窃取多智能体系统中的关键隐私信息，然后进行攻击准备或者直接发动攻击。
Notes: 随着多能信息物理系统的发展，聚合商的地位愈加重要，因此研究聚合商的风险问题带来影响和应对方法具有理论价值和意义。

## Slide 5
研究框架
研究框架
研究内容1
研究内容2
研究内容3
总结与展望
Notes: 本文的结构分为三个主要研究内容，在研究内容一二中对聚合商的内外风险进行了分析。对内，基于条件风险价值提出了聚合商最优成本选择；对外，从攻击者角度给出了针对聚合商外部攻击的攻击机理。然后在研究内容三从系统层面提出了一种考虑聚合商内外风险的多能信息物理系统分布式优化调度方法，使用考虑风险偏好的聚合商参与系统分布式调度的同时设计了双重保护机制保证系统的安全调度。

## Slide 6
考虑内部风险的聚合商最优成本选择
Notes: 研究内容一针对聚合商内部风险进行研究

## Slide 7
背景及框架
内容1.1：聚合商分布式资源建模
研究内容1
研究内容2
研究内容3
所做工作
可控负荷
其他
储能资源
分布式电源
可削减
可转移
电储能
热储能
光伏
风机
微燃机
燃气锅炉
综合考虑多能聚合商的运行特性和可调节特性，对多能聚合商下属的可控负荷、储能、分布式电源和其他资源等异构资源进行建模。考虑可再生能源发电的不确定性，同时引入用户用电舒适度和对负荷需求响应的参与积极性。
Notes: 首先考虑聚合商的运行特性，对聚合商分布式资源进行建模。

## Slide 8
内容1.2：影响聚合商的内部风险
研究内容1
研究内容2
研究内容3
背景及框架
总结与展望
风光出力不确定性
用户行为不确定性
(1)用户心理
(2)激励水平
基于LHS的场景生成法
(1)拉丁超立方生成
采样
排列
(2)Kantorovich距离削减
①
②
Notes: 然后给出了影响聚合商的内部不确定风险

## Slide 9
内容1.3：内部不确定风险度量及聚合商成本建模
研究内容1
研究内容2
研究内容3
背景及框架
总结与展望
条件风险价值
聚合商作为营利机构，会追求在风险一定的情况下希望成本能达到最小，而在成本一定的情况下，寻求风险最小。由于聚合商内部不确定因素带来的风险难以直观表现，因此采用条件风险价值(CVaR)来量化内部风险可能造成的潜在损失。
计及CVaR的聚合商成本建模
(1)聚合商成本建模
①电聚合商
②热聚合商
(2)考虑内部风险的聚合商成本建模
①电聚合商
②热聚合商
①电聚合商
②热聚合商
引入辅助变量
对应变换公式
为了方便求解将其松弛为不等式约束
Notes: 最后使用条件风险价值度量内部风险可能产生的风险成本并通过风险偏好系数加入聚合商成本中，使聚合商能够根据自己的风险偏好选择合适的风险投入使成本达到最优。

## Slide 10
内容1.4：算例仿真
研究内容1
研究内容2
研究内容3
背景及框架
总结与展望
风险系数 | 总成本 | 风险值
0.9 | 35948 | 1892
0.8 | 34275 | 3808
0.7 | 32152 | 5673
0.6 | 30295 | 7573
0.5 | 28183 | 9394
0.4 | 26503 | 11359
0.3 | 24523 | 13205
0.2 | 22620 | 15080
0.1 | 20971 | 17158
0 | 18977 | 37956
不同风险偏好系数下电聚合商的运行成本
风险系数 | 总成本 | 风险值
0.9 | 5331 | 280
0.8 | 5033 | 559
0.7 | 4751 | 838
0.6 | 4469 | 1117
0.5 | 4195 | 1399
0.4 | 3912 | 1677
0.3 | 3636 | 1958
0.2 | 3356 | 2238
0.1 | 3074 | 2515
0 | 2794 | 5588
不同风险偏好系数下热聚合商的运行成本
风险系数
聚合商投入风险成本
聚合商总成本
策略趋于保守
风险值
风险系数
聚合商投入风险成本
聚合商总成本
策略趋于激进
风险值
Notes: 可以看出，随着风险系数的增大，聚合商的总成本逐渐增大，说明聚合商投入抵抗风险的成本逐渐增大，但风险值逐渐减小，这时的聚合商的运营策略更加保守，受到的不确定性带来的影响也更小。但如果风险系数逐渐减小，说明此时聚合商的运营策略更加激进，聚合商试图用高风险换取更低的成本，但后续可能遭遇的风险也更大，在实际运营中，聚合商需要结合自身偏好决定风险系数的取值。

## Slide 11
内容1.4：算例仿真
研究内容1
研究内容2
研究内容3
背景及框架
总结与展望
风险偏好
风险厌恶
Notes: 这里给出了不同风险偏好下聚合商的行为，风险厌恶聚合商会更倾向于将负荷调向更低的价格水平来规避风险，而风险偏好聚合商更相信风光出力，在风光出力期间售电行为更多。

## Slide 12
针对聚合商成本函数的虚假数据注入攻击建模方法
Notes: 研究内容二针对聚合商外部风险进行研究

## Slide 13
内容2.1：针对聚合商的恶意攻击者建模
研究内容1
研究内容2
研究内容3
背景及框架
总结与展望
恶意攻击入侵流程图
攻击原理
攻击者在交互的信息流中选择性注入攻击向量，聚合商将在错误成本函数信息下完成与用户的交互，使得该节点负荷异常变化，此攻击向量可以造成系统及聚合商的损失。
攻击路径
攻击者一方面可以在通信链路拦截成本函数信息并篡改参数。另一方面其可以通过聚合商的设备系统漏洞入侵聚合商的系统，释放恶意软件查找成本函数，注入虚假参数进行篡改。
Notes: 聚合商在信息物理系统中进行着频繁的交互，这导致其遭受攻击的风险增高。因此本节着眼于聚合商外部风险中的网络攻击风险，建立了相应的攻击模型来模拟攻击者对聚合商的攻击行为。

## Slide 14
内容2.1：针对聚合商的恶意攻击者建模
研究内容1
研究内容2
研究内容3
背景及框架
总结与展望
攻击成本建模
本文利用通用漏洞评分系统（CVSS）评分量化漏洞利用难度：
攻击者在t 时段利用漏洞入侵和操纵第i 个聚合商的成本可以表述为：
攻
击
收
益
建
模
(1) 电网部分
(2) 热网部分
选取直流潮流模型下t 时段的有功潮流波动率为攻击者该时段的收益函数：
选取管道压力波动和热损失为攻击者该时段的收益函数：
(1) 运营商违约赔偿
(2) 用户满意度补偿
系统损失收益
聚合商损失收益
Notes: 这里给出攻击者的成本和收益建模

## Slide 15
内容2.2：针对聚合商运营过程的恶意攻击方法
研究内容1
研究内容2
研究内容3
背景及框架
总结与展望
攻击规划层
聚合商-用户交互层
攻击规划层为上层模型，是对攻击者的理性行为进行模拟，攻击者试图使用有限的攻击资源对系统造成最严重的后果。在寻优过程中，上层模型将攻击位置和注入攻击数据传递给下层模型。
下层模型为聚合商的实时定价与多类型用户的实时响应模型，它本质上是聚合商与用户的一个主从博弈模型，在环境、用户等条件确定的情况下，受上层传递注入的虚假成本参数的影响，聚合商误导用户响应。将该聚合商所管理的用户响应量与定价传递给上层模型，计算目标函数并下发新的攻击数据，依次迭代直到最优。
攻击位置和
注入攻击数据
用户响应量与定价
Notes: 所述攻击模型为双层模型，上层模型对攻击者行为进行模拟，下层模型对聚合商-用户交互过程进行模拟。受到上层生成的虚假成本参数影响，聚合商会误导用户响应。

## Slide 16
内容2.2：针对聚合商运营过程的恶意攻击方法
研究内容1
研究内容2
研究内容3
背景及框架
总结与展望
攻击量约束：
攻
击
规
划
层
聚合商-用户交互层
聚合商经济损失：
通过对攻击量的调整，攻击者的最终目标是在攻击有限的通讯数据的情况下，使得攻击所取得的收益达到最大。收益取系统的破坏程度和经济损失与通信设备的利用成本的比值。
聚合商模型：
用户模型：
下层模型是被攻击的负荷聚合商与用户的主从博弈过程，聚合商根据虚假成本参数，以自身收益最大化为目标，生成用电价格，误导了该区域用户响应负荷。它与上层模型构成了整个双层规划攻击模型。
Notes: 这里给出攻击规划层和聚合商运营层的目标函数和约束。

## Slide 17
内容2.4：算例仿真
研究内容1
研究内容2
研究内容3
背景及框架
总结与展望
构建含简化的分布式电网和热网的信息物理系统模型，对提出的攻击模型进行了验证。如图所示。其中聚合商为EA1-EA8，热聚合商为TA1-TA4，多能信息物理系统中某一区域的负荷资源归属同一个聚合商
通过计算24小时内攻击聚合商所获收益，选择合适的攻击时段。攻击电聚合商的收益和攻击热聚合商的收益如图所示。
Notes: 通过计算24小时内攻击聚合商所获收益，可以得到攻击者更易发动攻击的时段。

## Slide 18
内容2.4：算例仿真
研究内容1
研究内容2
研究内容3
背景及框架
总结与展望
7时段电聚合商3和7受攻击的电价和负荷响应曲线
6、7时段受攻击的热聚合商负荷热价响应曲线
Notes: 这里给出聚合商受到攻击后下属负荷响应和价格变化，可以看出攻击会造成聚合商下属负荷误响应，使聚合商无法完成规定的调节任务造成系统波动，同时可以看出该攻击具有一定的隐蔽性，在负荷高峰期间会回归正常，这使攻击难以被察觉。该章发表论文一篇。

## Slide 19
考虑聚合商风险的MECPS分布式优化调度方法
Notes: 研究内容三综合前两部分内容，提出了一种考虑聚合商风险的多能信息物理系统分布式优化调度方法

## Slide 20
内容3.1：多能信息物理系统各子系统模型及约束
研究内容1
研究内容2
研究内容3
总结与展望
背景及框架
集中式示意图
分布式示意图
多能信息物理系统可按照能源使用类型的不同可划分为电力子系统和热力子系统。各子系统由相应的产能设备与负荷组成，子系统与子系统之间通过耦合设备进行连接。
电力子系统
热力子系统
热电联产机组
考虑聚合商交互的多能信息物理系统各子系统图
现有经济调度方法
Notes: 首先对多能信息物理系统各子系统模型及约束进行建模

## Slide 21
内容3.2：考虑聚合商交互的MECPS经济调度
研究内容1
研究内容2
研究内容3
总结与展望
背景及框架
参与者：运营商、聚合商
(2) 博弈策略：运营商的策略为电、热定价；聚合商的策略为电、热负荷调整。
(3) 博弈目标：运营商收益函数；聚合商成本函数
步骤1：初始化运营商和聚合商的参数；
步骤2：随机生成运营商定价，下传至聚合商；
步骤3：k=k+1；
步骤4：聚合商接收定价，利用求解电、热负荷变化量，计算当前成本，并上传交易量；
步骤5：运营商根据上传量计算当前收益；
步骤6：通过变异、交叉、选择生成新的电、热定价，重复步骤4到步骤5，重新计算运营商收益与聚合商成本。
步骤7：取程序执行过程中运营商最优收益和聚合商的最优成本
步骤8：若程序执行过程中，运营商收益差的绝对值与聚合商成本差的绝对值均小于设定值，程序结束，否则执行步骤3。
运营商-聚合商交互过程
Notes: 由研究内容一可知运营商的定价能够影响聚合商下负荷响应，这里建立运营商与聚合商的交互模型

## Slide 22
内容3.2：考虑聚合商交互的MECPS经济调度
研究内容1
研究内容2
研究内容3
总结与展望
背景及框架
改进分布式双一致算法运算过程
系统经济调度模型
系统目标函数
机组约束
使用拉格朗日乘子法表示为：
最优解
改进分布式双一致算法
产出值
不匹配值
乘子值
迭代更新规则
改进分布式双一致算法设计了两个一致性协议分别计算对应于经济调度问题最优解的增量成本和估计电、热局部功率失配量用以协调设备出力，最终实现系统经济调度。
Notes: 这里给出了系统经济调度的目标函数和约束，使用改进分布式双一致算法对多能信息物理系统进行经济调度

## Slide 23
内容3.3：考虑攻击风险的双重保护机制
研究内容1
研究内容2
研究内容3
总结与展望
背景及框架
步骤1：
步骤2：
步骤3：
发送
和
步骤4：
步骤5：
发送
和
步骤6：
分布式关键信息隐藏机制
由研究内容2可知，攻击者可以从通信链路上拦截并进行虚假数据注入，从而篡改成本函数导致系统以及聚合商的损失。这是由于多能信息-物理系统信息层的更新（运营商和聚合商，聚合商和用户）需要频繁进行信息交换，而这些信息的传递通常是在保护较弱的通信链路上进行的，这样恶意攻击者会先收集目标系统的关键信息，并根据收集到的信息为进一步攻击做准备。为了解决这一问题，引入了一种状态分解机制，用于掩盖智能体间传递的信息，使攻击者无法直接获取到多能信息物理系统间传递的真实关键信息。
Notes: 由研究内容二可知发动攻击的技术前提是得到聚合商的关键参数信息，针对该特性提出了一种状态分解方法，使攻击者无法获取完整信息，起到外层防御作用。

## Slide 24
内容3.3：考虑攻击风险的双重保护机制
研究内容1
研究内容2
研究内容3
总结与展望
背景及框架
监测网络示意图
监测流程图
本文首先构建监视网络监控各子系统中智能体，监视网络如图所示，这里的监视网络属于通讯冗余网络，只对可疑智能体的状态进行监测，并不参与到调度的状态更新。
增量成本的上下限估计
局部功率失配上下限估计
Notes: 如果系统已经遭受了虚假数据注入攻击，外层防御失去效果，为了避免攻击对系统造成进一步损害，这里建立了一种监测隔离机制来对攻击进行防御。监测流程如图

## Slide 25
内容3.3：考虑攻击风险的双重保护机制
研究内容1
研究内容2
研究内容3
总结与展望
背景及框架
考虑聚合商风险的多能信息物理系统分布式经济调度流程图
被攻击智能体隔离示意图
置信度更新规则：
置信度影响下分布式算法权重矩阵元素：
当监测指标为0时只能判断智能体存在异常，但为了避免出现信息误传递的现象并不能直接进行隔离，为了解决这个问题提出置信度指标，当某个智能体的置信度降至阈值以下时，将其与网络隔离，以避免其产生不利影响。
Notes: 当监测指标为0时只能判断智能体可能存在异常，但为了避免出现信息误传递的现象并不能直接进行隔离，为了解决这个问题提出置信度指标，当某个智能体的置信度降至阈值以下时，将其与网络隔离，以避免其产生不利影响。

## Slide 26
内容3.4：算例仿真
研究内容1
研究内容2
研究内容3
总结与展望
背景及框架
EOU |  |  |  | 
1 | 0.0833 | 13.45 | 50 | 250
2 | 0.0825 | 15 | 45 | 210
3 | 0.0935 | 20.66 | 50 | 200
HOU |  |  |  | 
7 | 0.07 | 15 | 75 | 300
9 | 0.078 | 11.2 | 80 | 320
CHP |  |  |  |  |  | 
5 | 0.06 | 12.5 | 0.04 | 4.2 | 0.031 | 45
参考巴厘岛能源系统构建了39-32节点的电-热多能信息物理系统进行仿真，通信拓扑如图4.10所示。该测试系统包括一个39总线的电力系统、一个32节点的热系统其中包括一个CHP机组（对应智能体5）、三个EOU机组（对应智能体1-3）和两个HOU机组（对应智能体7和9）、两个聚合商（对应智能体4和8）。该系统中的电力通信网络、热力通信网络通过CHP机组进行联络。
EOU 机组的运行成本函数参数及出力上下限
HOU 机组的运行成本函数参数及出力上下限
CHP 机组的运行成本函数参数及出力上下限
Notes: 这里给出系统通信拓扑示意图以及部分参数

## Slide 27
内容3.4：算例仿真
研究内容1
研究内容2
研究内容3
总结与展望
背景及框架
Notes: 这里分别从负荷快速变化和机组即插即用角度验证了所提调度方法的有效性。

## Slide 28
内容3.4：算例仿真
研究内容1
研究内容2
研究内容3
总结与展望
背景及框架
 | 本文方法 | 攻击后未退出隐私保护 | 仅有隐私保护 | 无保护
受攻击后 | 31.4192 | 31.459 | 31.4744 | 31.4507
对比正常情况增长率 | 12.21% | 12.35% | 12.40% | 12.32%
 | 本文方法 | 单隐私保护 | 无保护
1：00 | 31.4217 | 31.4711 | 31.4334
2：00 | 31.4214 | 31.4709 | 31.4319
3：00 | 31.4218 | 31.4707 | 31.4312
4：00 | 31.4211 | 31.4703 | 31.4290
5：00 | 31.4255 | 31.4752 | 31.4546
6：00 | 31.4254 | 31.4752 | 31.4547
7：00 | 31.4253 | 31.4749 | 31.4532
8：00 | 31.4242 | 31.4751 | 31.4544
9：00 | 31.4245 | 31.4761 | 31.4594
10：00 | 31.4241 | 31.4761 | 31.4596
11：00 | 31.4233 | 31.4762 | 31.4598
12：00 | 31.4215 | 31.4759 | 31.4583
13：00 | 31.4194 | 31.4789 | 31.4744
14：00 | 31.4262 | 31.4873 | 31.5182
15：00 | 31.4290 | 31.4880 | 31.5223
16：00 | 31.4309 | 31.4884 | 31.5243
17：00 | 31.4334 | 31.4889 | 31.5268
18：00 | 31.4267 | 31.4879 | 31.5214
19：00 | 31.4314 | 31.4891 | 31.5275
20：00 | 31.4360 | 31.4893 | 31.5290
21：00 | 31.4296 | 31.4892 | 31.5282
22：00 | 31.4149 | 31.4836 | 31.4989
23：00 | 31.4215 | 31.4807 | 31.4834
24：00 | 31.4162 | 31.4783 | 31.4710
Notes: 左图给出了遭受攻击后不同保护方法效果，由(a)可以看出在本文方法能够进行有效隔离，在所有的保护方法中达到了最优的保护效果，同时从(b)中可以看出，如果进行隔离过程中不及时退出隐私保护，虚假信息会随着隐私保护散播到其他智能体中，造成比不保护更严重的后果，这一点从(c)中也可以看出，虽然第一重的隐私保护机制能够有效防止攻击者的嗅探，但是如果攻击者已经发动了攻击，仅依靠隐私保护也会造成严重的后果，因此本文提出的双重保护机制有效的弥补了这一缺点，起到了更好的保护效果。

## Slide 29
总结与展望
Notes: 总结与展望

## Slide 30
本文针对聚合商可能面对的内部不确定使用CVaR进行度量并加入聚合商成本中，使聚合商能够合理规避内部不确定性带来的风险损失。加入不确定性风险后，聚合商能够直观看到风险对自身成本的影响，并可以通过自身风险偏好选择不同的风险系数来控制内部风险的影响。
全文总结
研究内容1
研究内容2
研究内容3
背景及框架
总结与展望
01
02
03
本文站在攻击者角度对影响聚合商的外部风险中的虚假数据注入攻击进行了详细分析和建模，通过剖析攻击机理，为聚合商和系统后续的风险防御提供参考。本文分别对攻击者的成本收益以及聚合商和用户的交互过程进行建模，然后构建双层攻击规划模型模拟攻击者对聚合商的恶意攻击。
本文针对前两章风险，尤其是第三章所提攻击风险，从系统层面提出了一种含双重保护机制的多能信息物理系统分布式优化调度方法。该方法对未发动的攻击，从第三章的攻击路径入手，切断了攻击者对聚合商成本信息的嗅探，从源头解决了攻击者的信息篡改；对已发动的攻击，利用邻里监测隔离机制，减少攻击对系统调度的损害，实现了多能信息物理系统的安全经济调度。
Notes: 最后，对本文所作的工作进行总结。

## Slide 31
未来展望
研究内容1
研究内容2
研究内容3
总结与展望
背景及框架
1. 多能聚合商的类型和存在方式可以进一步扩展，本文考虑的仅仅为独立的电聚合商和热聚合商，这和目前存在的聚合商形式一致。但未来出现气聚合商，以及电热气聚合商是否会对聚合的分布式资源进行统一管理是值得思考的问题。
2. 影响聚合商的不确定性因素可以进一步扩展。本文主要考虑了风光不确定因素、用户行为因素以及外部攻击对聚合商的影响，但影响聚合商的因素还包括气象因素、设备因素乃至政策因素等，建立一个全面的聚合商风险评估体系是一个重要的工作。
3. 本文构建的攻击模型针对的为仅进行负荷管理的聚合商，但由于聚合商在多能信息物理系统中的作用越来越重要，考虑将负荷聚合商替换为其他分布式资源管理的聚合商是合理和必要的，通过进一步细化攻击机理以便聚合商和运营商进行更完善的防御。
4. 本文提出的基于状态分解的分布式调度方法能够从源头上防御此类篡改攻击方法，但如果攻击者采用其他攻击方法，该方法的防御效果可能并不明显，因此该方法只能作为防御攻击的一道防线，后续基于此方法研究对其他网络攻击的防御是有意义的。
Notes: 对后续研究工作进行展望。

## Slide 32
攻读硕士学位期间的所做工作
论文成果
1. Liu X R, Sun S B, Wang Y T, Duan Z Y, Li X, Sun Q Y. Modeling and detection of false data injection attacks in cyber-physical distribution system with load aggregator interaction[J]. Sustainable Energy, Grids and Networks, 2024, 40: 101533.（JCR 1区）
2. Sun S B,Wang Y T, Chu T F, Liu X R. The sharing transaction mechanism of multi-energy virtual power plant with flexible combined heat and power units[C]. 2024 Second International Conference on Cyber-Energy Systems and Intelligent Energy (ICCSIE). (EI会议)
3.刘鑫蕊,孙书博,孙秋野,王睿,马大中,胡旭光,黄博南,苏涵光,孙振奥,杨珺.《一种基于聚合商双层博弈 FDI 攻击的防御方法及系统》（已实审）
4.《考虑云端交互的园区综合能源系统改进分布式鲁棒优化调度》(在投)
项目工作
国家电网公司科技项目：配电网故障信息的智能解析和知识型故障处理辅助决策研究与应用。起止时间：2022.11-2023.06。
国家电网公司科技项目：能量与信息交互融合的电-热-气-冷耦合能源系统状态估计与分布式优化运行技术研究。起止时间： 2023.01-2023.12。
荣誉奖励
1. 2022.11 东北大学硕士生一等学业奖学金 2. 2023.11 东北大学硕士生一等学业奖学金
3. 2024.12 信息科学与工程学院优秀团员 4. 2022.07 东北大学硕士生二等学业奖学金
Notes: 硕士期间以导师一作，本人二作发表一区论文一篇，会议论文一篇，申请专利一项，完成科技项目两项。

## Slide 33
感 谢 各 位 老 师 的 指 导
Notes: 以上就是我本次汇报的全部内容，感谢各位老师，望各位老师给予批评指正。