第2章 考虑内部风险的聚合商最优成本选择

2.1 引言

现代信息物理系统与网络系统的耦合正在不断加深。越来越多的用户期望参与系统运行中，与系统进行双向交互。传统的信息-物理系统正在逐步向社会-网络-物理系统转变，具有更加复杂和广阔的架构，这对系统稳定运行提出了更加严格的要求。为了更好的服务系统和用户需求，能够对大量中小型用户进行管理，同时与运营商进行交互的聚合商参与到了系统运行中。

而随着全球能源结构转型和用户能源消费模式的转变，单一的能源供应模式已经无法满足现代社会对能源的多样化需求[64]。因此，聚合商也由单一电力市场转向多种能源市场，为多能信息物理系统的稳定提供了保证。但考虑能源耦合和现实问题，本文中所提的多能聚合商分别为管理电能的电聚合商(Electrical Aggregator, EA)和管理热能的热聚合商(Thermal Aggregator, TA)，二者为独立的机构。

图2.1 多能聚合商管理资源示意图

Fig. 2.1 Schematic diagram of multi-functional aggregator managing resources

2.2 聚合商分布式资源建模

2.2.1 用户可调负荷资源

1. 可削减负荷(Reducible Load, RL)

可削减负荷是指在能源系统中，能够根据供需情况和电价信号进行部分或全部削减的负荷类型。这类负荷通常具有一定的弹性，可以在不影响用户核心需求的前提下进行调整[65]。可削减的电负荷包括：非必要家用电器，如电灯、风扇、电视机等；非必要的商业办公设备，如碎纸机、展灯；非必要的工业设备，如小功率工业设备和非高峰时的照明系统。可削减的热负荷包括：非必要的家用热负荷，如热水使用频率；非必要的商业热负荷，非高峰时段的供暖系统；非必要的工业热负荷，如热加工设备、锅炉等。此类负荷一般通过用户对设备用能的减少来达到负荷削减的目的，如：空调，电视等。这里给出可削减负荷的功率计算公式：

式中，为合同规定可削减时段；为削减前负荷量；为时段的负荷削减系数，；为可削减负荷执行情况，为二进制变量。

为了避免过度削减对用户的正常用电造成影响，这里对削减次数，最大/最小时间设置约束条件：

① 削减次数

② 削减时间

式中，、为最大/最小连续削减时间；为合同规定的最大削减次数。

2. 可平移负荷(Translational Load, TL)

可平移负荷是指可以在一定时间范围内进行时间上的调整，而不会对用户的能源使用产生显著影响的负荷。用户合理安排自身设备的使用时间，将一些计划时间内的非必要负荷平移到其他时间使用。可平移电负荷包括：可以灵活使用的家用电气设备；商业用户可以灵活空调和照明的使用时间。工业用户在不影响生产进度的情况下调整间歇性设备生产线。可平移的热负荷包括家庭热水储存后在其他时段使用；区域供热系统的热负荷灵活调整；化工、冶金等工业行业热能生产和使用时间的灵活调整；建筑供暖系统负荷的灵活调整。

可平移负荷的状态不能中断，且需运行需求规定的时长。这就要求设备的工作区间长度要大于设备的可持续工作时间，且设备的开始时间要满足一定关系。其中开始工作时间存在一个区段，可由下式计算最早/最晚开始时段：

对单位时段的可平移负荷，其功率分布向量可以表示为：

设负荷可平移时段为，因为负荷整体进行平移，综合考虑功率分布向量的起始和持续时间可得可平移负荷起始时段集为：

当位于时段时，负荷不发生平移。当不位于时段，且属于区间内时，负荷发生平移，这期间的功率分布向量为：

3. 可转移负荷(Shiftable Load, SL)

可转移负荷相比可平移负荷更加灵活。在负荷调度周期内，可转移负荷的用电时段允许中断且持续时间不固定，其的用电量也可以灵活调整。例如电动汽车、储能设备(储电，储热)、热水供应系统等。

用表示可转移负荷的区间，定义为负荷转移标志，表示时段发生负荷转移，表示负荷不发生转移。由于可转移负荷能够在多个时段进行灵活转移，如果不对转移负荷加入限制条件，会出现设备频繁启停等恶劣影响，这里给出可转移负荷的限制条件。

式中，为最小负荷转移时间。

2.2.2 分布式发电资源

1. 光伏发电

光伏发电依托半导体材料的光生伏特效应将光能转换为电能。对于光伏发电而言，太阳辐射强度、光伏板的有效面积以及光电的转化效率影响了光伏发电的出力，可以用式(2.11)表示光伏出力大小：

式中，为太阳辐射强度；为光伏板有效面积；为光电转化效率。因为光伏板的面积和光电转化效率在光伏板制作时已经确定，所以认为光伏板的面积和光电转化效率为常数，则光伏板的出力与太阳辐射强度成正比。使用Beta分布拟合太阳辐射强度的概率特性[66]：

式中，为最大太阳辐射强度；、为Beta分布的形状参数。由此可以推出光伏出力的概率分布为：

式中，为光伏出力值；为光伏出力最大值。

2. 风力发电

风机出力的大小主要与风速有关，风速的不确定性导致了风机出力的不确定性，这里基于Weibull分布给出风速概率的统计特性[67]

式(2.14)为概率密度函数，式(2.15)为累积分布函数。为风速大小；为尺度参数；为形状参数，一般取[1,3]；这两个参数可以通过极大似然估计拟合历史数据得到。

图2.2 风速-风机出力转换图

Fig. 2.2 The diagram of wind speed-fan output conversion

对式(2.15)逆变换，可求得风速大小为：

若风速大小在处于和之间时，可以通过如下公式计算风机出力大小：

式中，为风速切入值，为风速额定值；为风速切出值；为功率额定值。

2.2.3 储能资源

1. 电储能(Electric Storage, ES)

电储能设备的主要功能是在低电力需求时储存电能，在高电力需求时释放电能，从而帮助平衡电负荷。这里考虑电储能设备主要为电池储能，下面为电池储能的约束：

式中，为时刻充电功率，为充电功率最小值，为充电功率最大值；为时刻放电功率，、分别为放电功率最小、最大值；为时刻电储能容量，、为电储能容量的最小、最大值。为起始电储能容量，为结束电储能容量。

假设为电储能充电标志位，为二进制变量；为电储能放电标志位。因为同一时间电储能充放电不能同时发生，因此有以下约束：

同时考虑反复充放电会对电池的寿命造成影响，这里对电储能的充放电进行限制：

式中，为一个周期，为充电限制次数，为放电限制次数。

2. 热储能(Thermal Storage, TS)

热储能设备的主要功能是帮助平衡热负荷。这里考虑热储能设备主要为蓄热罐，下面为蓄热罐的约束：

式中，为时刻储热功率，为储热功率最小值，为储热功率最大值；为时刻放热功率，、分别为放热功率最小、最大值；为时刻热储能容量，、为热储能容量的最小、最大值。为起始热储能容量，为结束热储能容量。

假设为热储能储热标志位，为二进制变量；为热储能放热标志位。因为同一时间热储能充放热不能同时发生，因此有以下约束：

2.2.4 其他资源

1. 微燃机

微燃机(Micro Turbine, MT)是一种小型化的燃气轮机，通常其功率范围在几千瓦到1兆瓦之间。微型燃气轮机因其高效、灵活、可靠等特点，被广泛应用于聚合商管理中。微燃机在时段消耗燃气量为，单位为kWh。燃气锅炉时段的输出电量为，则有

物理约束如下：

式中，为天然气低热值；、分别为气电转换系数和气热转换系数；、为燃气轮机电出力的最大值和最小值。

2. 燃气锅炉

燃气锅炉(Gas Boiler, GB)是一种利用天然气、液化石油气或其他可燃气体作为燃料，通过燃烧产生热能，进而加热水或产生蒸汽的设备。它广泛应用于家庭供暖、工业生产和商业设施等领域。

燃气锅炉在时段的燃气消耗量为，燃气锅炉时段的输出热量为。燃气锅炉产热效率记为，则有

燃气锅炉的约束如下:

式中，、为燃气锅炉热出力的最大值和最小值。

2.3 影响聚合商的内部风险

为了更好的保障聚合商，用户和系统的利益和安全，这里对影响聚合商的内部风险进行分析。内部风险主要为聚合商下属分布式资源可能出现的不确定风险，本节着重对风光不确定性和用户行为进行分析。

2.3.1 风光出力不确定

由于近年来可再生能源的持续发展，聚合商下属的分布式可再生能源也在逐渐增加，而风电和光伏相较于传统能源具有天然的随机性和波动性，这由2.2节可以看出。聚合商在运营过程中如果不加以考虑，很有可能危害其自身和用户的利益。

因此本文使用拉丁超立方抽样方法来描述风光不确定性。拉丁超立方采样(Latin Hypercube Sampling, LHS)属于分层采样方法，样本数量少的同时避免了简单随机抽样方法存在的效率低，精度差的问题。其能够保证采样区域均被采样点覆盖。假定风光出力服从高斯分布，为期望值，为波动百分比。则可以通过LHS生成多个服从概率分布的风光场景。

1. 基于LHS的场景生成方法

通过对输入的概率分布进行分层，等值划分累积概率尺度上的累积曲线，然后从各区间中完成样本的随机抽取，其曲线如图2.3所示。LHS包括两个步骤：采样和排列。

图2.3 拉丁超立方示意图

Fig. 2.3 Schematic diagram of Latin hypercube

(1) 采样

对输入的随机变量进行采样。假定随机输入变量为()，表示其累积概率分布函数，如式(2.33)所示

步骤1：将图2.3中的曲线分成个等距区间，使区间长度为。

步骤2：抽取各区间中点作为为的值。

步骤3：利用反函数法求解的采样值

步骤4：使用同样方法取得个采样值。

步骤5：采样结束后，将随机排列成一个的采样矩阵。

此时由于采样矩阵中的元素是随机排列，每个的相关性是随机且不可控的。

(2) 排列

改变随机变量采样值的排列顺序，降低各随机变量采样值的相关性使之趋近最小，以保证计算的准确度[68]。这里使用Cholesky分解[69]来降低矩阵列之间的相关性，其可以通过对采样矩阵元素位置的重排降低相关性而不改变元素大小。

步骤1：初始化的排列矩阵，排列矩阵的每一行元素值对应矩阵对应行的元素的位置。排列矩阵的各行由1到的整数随机排列。

步骤2：设排列矩阵各行的阶相关系数矩阵为，如式(2.36)所示，为第i行和j行之间的相关系数；为阶矩阵。用方均根表示矩阵行之间相关性。

对进行分解可得

式中，为非奇异的下三角阵，则，可以通过和构造列相关性较小[70]的矩阵

步骤3：计算样本矩阵。

2. 基于Kantorovich距离的场景削减

基于LHS的抽样方法在生成众多场景的同时也伴随着大量的冗余，会严重影响算法效率，因此这里使用Kantorovich距离对LHS生成的场景进行削减，设定生成场景数量为，削减场景为。

步骤1：初始各个生成场景概率为，初始削减场景数。

步骤2：利用式(2.40)对生成场景进行削减。

式中，为场景的Kantorovich距离；为24小时；为生成场景。

步骤3：选择与保留场景距离最小的场景，计算Kantorovich距离与场景概率的乘积

步骤4：重复步骤3直至对全部场景完成，选择并删除最小的场景，同时更新削减场景数和场景的概率。

步骤5：重复步骤2-步骤4直至。

2.3.2 用户行为不确定

用户作为参与聚合商响应的重要资源，其行为的不确定性会导致响应的不确定性。聚合商下属的用户行为会受到多种因素的影响，诸如：用户心理[71]、激励水平等。这些因素共同作用导致了用户行为的不确定性，这里用表示用户不确定行为下的响应度。

1. 用户心理

用户心理与其所处的家庭有关，其家庭成员数量、家庭成员的年龄构成、家庭成员的教育水平、家庭的经济水平等因素都会影响用户用能时的心理状态。

(1) 家庭成员数量。家庭人口数对用户响应存在影响[72]-[73]，人口数较少的家庭可以停掉不常用的设备以便更好的进行响应。

式中，、、、为概率统计下不同家庭成员数量的响应度，且；、、为家庭成员数量阈值，一般来说[73]，，。

(2) 家庭成员的年龄构成。考虑青年家庭由于一天在外工作时间较长，因此对于制定的响应计划基本可以完成，老年人由于年龄因素，体力和脑力的减退可能使得响应计划有时难以完成。

式中，不确定系数，和分别为家庭成员平均年龄和年龄阈值，低于年龄阈值为青年家庭，高于年龄阈值为老年家庭。

(3) 家庭成员的教育水平。受教育程度更高的家庭更容易理解并参与响应计划中。

式中，为小学毕业水平；为初中毕业水平；为高中毕业水平。

(4) 家庭的经济水平。为了维持自身生活质量的高水平，经济条件较好的家庭会展现出更低的响应需求，用能行为难以改变。而经济一般的家庭往往会更倾向于做出响应。

式中，为家庭用户收入均值，为家庭用户收入的阈值。高于收入阈值为富裕家庭，低于收入阈值为一般家庭。

综合以上用户的心理因素对不同用户的心理状态进行衡量，可以得到受心理状态影响下用户参与响应的不确定响应度为[74]：

2. 激励水平

激励水平也对用户的不确定响应度存在影响。激励水平较低时，弱响应用户响应度变化不明显，强响应用户的响应变化明显，此时激励水平增加用户的不确定响应度；然而，激励水平较高时，弱响应用户的响应也会随激励的增加而提高。激励水平对用户不确定响应度的影响可以表示为：

式中，为激励水平，和分别为激励水平上下限，为激励临界点，为激励分界点处响应度；和为的不确定参数，二者服从正态分布，且。

这里给出随激励水平变化的用户响应度曲线，曲线的上下界可以用下式表示：

图2.4 不同激励水平下用户响应度变化

Fig. 2.4 Changes of user responsiveness under different excitation levels

从图2.4中可以看出，激励水平影响下的用户不确定响应是一个范围。当小于最低激励水平时，用户不进行响应。当处于最低激励水平和临界激励水平之间时，用户响应的不确定性随着激励水平的增加而增加。而当激励水平超过临界激励水平后，用户响应度增大，此时激励水平对用户响应起到主要作用，用户响应的不确定性逐渐下降，当达到最大激励水平时，用户近乎全部参与响应。

2.4 考虑内部风险的聚合商最优成本选择

聚合商不但要对响应的负荷进行削减或平移，而且对下属分布式资源也需要进行维护和管理，这些运营过程都需要付出一定的成本，而受到2.3节的聚合商不确定因素影响，聚合商在考虑原有的成本因素的同时还需要考虑不确定因素带来的风险成本。因此本小节考虑2.3节提出的风光不确定因素以及用户行为等内部不确定因素，对聚合商的运营成本进行建模。

2.4.1 基于CVaR的聚合商内部风险成本度量

2.3节所述的内部不确定性可能在聚合商的运营过程中产生风险成本，因此有必要采用对风险发生的可能性及引起的损失程度量化，即对聚合商风险成本进行度量。一方面风险评估能够指导风险管理，另一方面也为风险的预防和规避提供参考。由于聚合商内部不确定因素带来的风险难以直观表现，因此采用CVaR来量化内部风险可能造成的潜在损失，并利用投资组合理论权衡聚合商运营过程中不确定性因素带来的风险成本。

1. 投资组合理论

投资组合理论是一种量化分析方法，旨在帮助投资者通过分散投资和优化资产配置，在风险与收益之间找到最佳平衡。聚合商作为营利机构，会追求在风险一定的情况下希望成本能达到最小，而在成本符合预期的情况下，寻求风险最小。同时满足以上两种情况的组合集合称为有效前沿（有效边界），图2.5为有效前沿曲线图。

图2.5 有效前沿曲线图

Fig. 2.5 The diagram of effective frontier curve

图中位于曲线acb上和内部的点对应可行的投资组合方案。但只有位于曲线ac段的点为有效组合，这些有效组合构成的有效集是值得聚合商投资的。但需要注意的是，对于有效集中的任意两个组合方案(解)是相互非劣的，预期收益高的组合风险较大，而风险小的组合预期收益却不大，即这些有效组合无法分出优劣，最后如何制定引导策略取决于聚合商对风险和利益的权衡。

2. 基于CVaR的内部不确定风险度量。

风险度量用于量化未来潜在损失的可能性。常用的指标包括风险价值(Value at Risk, VaR)和条件风险价值，如图2.6其中VaR表示在特定置信水平和特定时间范围内，某一投资组合可能发生的最大潜在损失。令投资组合集合为，设损失函数为，为n维投资组合，且；为m维随机变量，且。用表示的概率密度函数，则(为边界值)的分布函数可以表示为：

当给定置信度，VaR可以表示为：

图2.6 风险度量指标示意图

Fig. 2.6 Schematic diagram of risk measurement indicators

然而，VaR仅作为某一置信水平下的分位点，对尾部极端事件[75]的损失分布缺乏考虑。这一缺陷导致其在评估投资组合风险时可能严重低估尾部风险的潜在破坏性。为弥补这一不足，CVaR被提出，其通过计算超出VaR阈值的损失期望值，实现对尾部区域风险的概率密度加权整合，形成更稳健的风险评估框架。该定义将风险度量从分位点扩展到整个尾部区域，通过积分计算损失分布右尾的期望值，从而更严谨地满足一致性风险度量公理。CVaR的数学形式如下所示：

由于的解析式难以求出，这里引入变换函数来计算CVaR[76]，如下式所示：

式中，表示。通常使用估计式(2.55)计算变换函数。

则可以得到CVAR的值为：

2.4.2 考虑内部风险的聚合商成本建模

2.4.2.1 聚合商成本建模

1. 多能聚合商成本函数

聚合商对各时段自身的管理资源的出力和负荷调度进行优化，实现自身成本最优。多能聚合商下属的用户可调负荷资源的成本可以表示为：

式中，为单位可削减负荷的补偿价格；为单位负荷平移的补偿价格；为转移负荷功率之和；表示响应负荷在时段的平移状态；表示响应负荷在时刻的转移状态。

分布式发电资源的成本可以表示为：

式中，为光伏的成本系数；为风机的成本系数。

储能资源的成本可以表示为：

式中，为电储能设备折旧系数；为热储能设备折旧系数。

其他资源的成本可以表示为：

式中，为燃气锅炉的成本系数；为燃气轮机的成本系数。除了上述聚合商管理下的资源，聚合商在向运营商交互时同样存在购买成本，表示为：

式中，为电聚合商的购电价，为电聚合商的售电价；为电聚合商与电运营商交换电量；为热聚合商的购热价，为电聚合商的售电价；为热聚合商向热运营商交换热量。

综上所述，可以得到电聚合商的目标函数可以表示为：

式中，表示电聚合商总成本；、、分别为可削减电负荷、可平移电负荷、可转移电负荷。

同样可以得到热聚合商的目标函数可以表示为：

2. 约束条件

(1) 电聚合商约束

① 功率平衡约束

式中，表示总电负荷；表示固定电负荷，不参与需求响应。、、分别为可削减、可平移、可转移电负荷。

② 功率上下限约束

式中，、为光伏、风机出力预测值；、为电聚合商和电运营商交换电量的最大、最小值。

(2) 热聚合商约束

① 功率平衡约束

式中，表示总热负荷；表示固定热负荷，不参与需求响应。、、分别为可削减、可平移、可转移热负荷。

② 功率上下限约束

式中，、为热聚合商和热运营商交换热量的最大、最小值。

2.4.2.2 计及CVaR的聚合商成本建模

通过2.3.1节分析可知，风光出力以及用户行为的概率分布难以准确获得，本文采用拉丁超立方法处理聚合商的内部不确定性[77]。因为CVaR与聚合商的成本量纲一致，通过设定风险偏好系数将风险度量值以一定权重加入目标函数(2.68)和(2.69)中，用以表示聚合商对规避风险的投入成本。用以衡量聚合商对风险损失的接受度，当时，聚合商属于风险型，；当时，聚合商属于保守型。考虑CVaR后的多能聚成本函数分别为：

式中，为场景数；为场景出现概率。结合2.4.1节分析，在2.4.2.1节提出的聚合商成本模型基础上引入CVaR风险约束。这里引入辅助变量[78]()。对应变换公式中的，取成本期望值的损失，为了方便求解将其松弛为不等式约束：

因此结合不确定风险的多能聚合商成本函数可以改写为：

2.5 算例仿真

2.5.1 基础数据

为了更好对聚合商的不确定风险进行分析，本文以丹麦的某可再生能源社区为例，该社区以风力发电为主要的出力方式，其余设备包含光伏、燃气轮机、燃气锅炉、储热罐等设备，并由该社区的聚合商进行管理。用户可调负荷有可削减、可平移、可转移负荷三种。下面给出电聚合商和热运营商的管理成本参数。

表2.1 聚合商各管理设施维护成本

Table 2.1 Maintenance Costs of Management Facilities of Aggregator

| 管理单位 | 维护价格/($/(kW·h)) |
| --- | --- |
| 风力发电 | 0.5 |
| 光伏发电 | 0.7 |
| 储能设备 | 0.02 |
| 燃气轮机 | 0.6 |
| 燃气锅炉 | 0.1 |

表2.2 用户可平移负荷参数

Table 2.2 User-translatable Load Parameters

| 类型 | 开始平移时间 | 持续平移时长 | 平移时段 | 补偿价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电负荷 | 12:00 | 2 | 5:00-22:00 | 0.2 |
|  | 18:00 | 2 | 5:00-22:00 | 0.2 |
|  | 19:00 | 3 | 7:00-2100 | 0.2 |
| 热负荷 | 18:00 | 3 | 5:00-21:00 | 0.2 |

表2.3 储能参数

Table 2.3 Energy Storage Parameters

| 类型 | 储能容量kWh | 充放电效率 | 储能上限 | 储能下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电储能 | 1000 | 0.9 | 0.95 | 0.4 |
| 热储能 | 1500 | 0.9 | 0.95 | 0.4 |

表2.4 用户可削减负荷参数

Table 2.4 User-Cutable Electric Load Parameters

| 类型 | 削减次数 | 最小连续削减时间 | 最大连续削减时间 | 补偿价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电负荷 | 7 | 2 | 7 | 0.5 |
| 热负荷 | 8 | 2 | 5 | 0.5 |

2.5.2 考虑内部风险的多能聚合商能源管理分析

1. 电聚合商

(1) 风光不确定性

基于拉丁超立方法生成1000个风光场景，为了便于求解削减成10个场景用以描述风光出力的不确定性，风光场景生成图和削减后的场景如图2.7、图2.8所示。

图2.7 削减前的风光出力图

Fig. 2.7 Wind power generation and photovoltaic power generation diagram before reduction

图2.8 削减后的风光出力图

Fig. 2.8 Wind power generation and photovoltaic power generation diagram after reduction

(2) 用户负荷

图2.9 优化前后用户电负荷分布图

Fig. 2.9 Distribution diagram of user's electric load before and after optimization

由图2.9可以看出，优化前后，可平移负荷，可削减负荷和可转移负荷均发生变化，可平移负荷分别由电价较高的19:00-21:00时段平移到了7:00-9:00时段，以及12：00-13:00时段平移到8:00-9:00时段，都由电价峰值时段转移到了电价相对较低的时段。可转移负荷从13:00-16:00时段转移到了8:00-11:00，同时在19:00-21:00的电价峰值时段发生了负荷削减。优化前后，用户可调电负荷起到了削峰填谷的作用。

(3) 其他分布式资源

图2.10 电聚合商其他分布式资源出力图

Fig. 2.10 Power diagram of other distributed resources of EA

由于该社区为可再生能源社区，有丰富的分布式发电，因此从图2.10中可以看出基本由风力和光伏发电为负荷需求提供电能。八点前，由于光照较弱，因此光伏基本不出力，而此时风力较强，因此风机出力为主要的发电形式，但不足以满足此时的负荷需求，因此需要短时的购电和燃气轮机供电。八点后，光照增强，光伏出力也逐渐增大。而此时的购电成本逐渐增高，因此聚合商充分利用风光资源，供电方式完全转换为光伏发电和风机二者供电，五点以后，光照减弱，此时风力也不足，聚合商充分调动燃气轮机资源进行供电，并使用在8:00-16:00蓄电池的充电进行补充。同时从图中可以看出，相比于原负荷曲线，经过聚合管理后的负荷曲线更加平缓，在电价高峰时负荷有所削减，在电价较低时负荷有所增加，起到了削峰填谷的作用，符合图2.9负荷转移情况。