第4章 考虑聚合商风险的MECPS分布式优化调度方法

4.1 引言

本文前两章对聚合商可能面对的风险情况进行了分析，可以看出在聚合商在面对内部不确定风险时可以通过调整风险偏好来规避风险获取收益。但面对可能造成更大危害的网络攻击风险，由于其突发性和隐蔽性，使得聚合商难以防范。聚合商作为现有多能信息物理系统中的重要组成部分，其遭受攻击会对多能信息物理系统造成极大损害。为了保证系统安全稳定运行，本章将考虑风险偏好的聚合商纳入多能信息物理系统优化调度，并从防御者角度，提出了一种考虑攻击风险的双重保护方法，保证了多能信息物理系统的安全经济调度。

4.2 多能信息物理系统各子系统模型及约束

多能信息物理系统可按照能源使用类型的不同可划分为电力子系统和热力子系统。各子系统由相应的产能设备与负荷组成，子系统与子系统之间通过耦合设备进行连接。

1. 电力子系统

电力子系统主要由园区的纯电机组(Electric Only Unit, EOU)和用户电负荷组成，纯电机组可以分为分布式可再生机组和分布式燃料机组，可用于供给用户的固定电负荷。

(1) 分布式可再生机组

通常认为分布式可再生能源机组(Distributed Renewable Unit, DRU)的能源成本为零，其主要成本为电力生产中的运营成本，考虑可再生能源发电机的不确定性，引入日前预测曲线，取发电量的预测平均值[90]：

式中，为预测发电量。假设预测误差值服从高斯分布

假定置信水平为，置信区间可由[91]中的方法得出。考虑DRU发电削减惩罚，可DRU成本函数建模为：

式(4.3)中第一项为纯运营成本，、、为成本系数；第二项为DRU的发电消减惩罚，其用于进行DRU最优性和可靠性之间的权衡，为不妥协因子，通常取较大的值。简单起见，令

图4.1 分布式可再生能源产能设备成本函数

Fig. 4.1 Cost Function of Distributed Renewable Energy Capacity Equipment

(2) 分布式燃料机组

考虑分布式燃料机组(Distributed fuel unit, DFU)的维护成本、燃料运行成本和排放惩罚等因素，其成本函数可建模为凸函数[92]：

式中，、、为成本系数；为电产值；、是上下限；为斜坡速率限制。

(3) 电聚合商

电聚合商可以通过聚合中小型用户的电负荷来参与交易，表现为供给和调节负荷资源。其中负荷资源可分为刚性负荷和柔性负荷，其中刚性负荷属于固定供电负荷，不需要考虑电价变化和用户满意度；而柔性负荷具有一定的需求响应能力，能够根据运营商价格进行动态调整。本章将电聚合商作为多能信息物理系统中电力子系统的一个智能体节点，为了使固定负荷和柔性负荷有所区分，本章假定多能信息物理系统中聚合商及其下属的分布式资源为一个能源节点，在系统调度时不考虑其内部的能量关系。且其仅对系统中的柔性负荷进行供能，固定负荷则由其他的供能机组提供。由第三章可知电聚合商的成本函数可以表示为一个凸函数：

综上，电力子系统的中各机组的成本函数，可以近似的表示为：

式中，和是电力子系统机组上下限。

2. 热力子系统

热力子系统与电力子系统组成相似，同样可将纯热机组(Heat Only Unit, HOU)和热聚合商建模成凸函数形式：

式中，、、为成本系数；为产热值；和是热力子系统机组上下限。

3. 热电联产机组

作为联系电、热子系统的枢纽，热电联产机组(Combined Heat and Power, CHP)在多能信息物理系统中扮演重要角色，CHP机组的热电特性可以描述为[93]：

式中，、分别为t时段CHP机组的电出力和热出力，、为最大/小功率时的热电转换系数，为热电联产机组的线性供给斜率。

图4.2 CHP的热电联产特性

Fig. 4.2 Cogeneration Characteristics of CHP

CHP成本函数可由下式表示：

式中，、、、、为成本系数；、分别为CHP电、热产值；、为CHP热功率的上下限；、为CHP电功率的上下限。

4.3 考虑聚合商交互的多能信息物理系统经济调度

本章中提出的含多能聚合商的信息-物理系统经济调度问题主要分为两个过程。首先运营商和考虑风险偏好的聚合商进行博弈，对聚合商下属的柔性负荷进行优化。然后对含聚合商的多能信息物理系统进行经济调度。

图4.3考虑聚合商交互的多能信息物理系统各子系统图

Fig. 4.3 Sub-system diagram of MECPS considering the interaction of aggregators

4.3.1 考虑风险偏好的聚合商博弈模型

运营商作为系统的管理者，能够制定合理的能源售卖价格，向聚合商提供相应的能源。运营商制定的能源价格能够影响聚合商下柔性负荷响应，这一点在第二章有所证明。需要注意的是，在本章中运营商与聚合商博弈时，聚合商下属的负荷只有柔性负荷并不考虑系统中其他机组对柔性负荷进行供能。

运营商收益可表示为：

式中，、为运营商与电、热网交易收益；、分别为运营商与电、热聚合商交易收益；、为运营商自营电、热机组成本。

聚合商成本函数和约束由第二章的2.4.2小节可以得到，由于系统运营商的定价策略与聚合商的购买策略是存在利益冲突的[94]，聚合商会根据系统运营商出价的高低，动态调整自身的购买量；同理，运营商会根据用聚合商的调整，对定价进行重新规划，二者的决策在时间上呈先后顺序，并在各自的执行过程影响决策，直至二者利益最优。

则博弈模型可表示为：

式(4.27)分别表示博弈模型各个要素：

(1) 参与者：运营商、聚合商

(2) 博弈策略：运营商的策略为电、热定价；聚合商的策略为电、热负荷调整。

(3) 博弈目标：运营商收益函数；聚合商成本函数

使用启发式算法对上述主从博弈模型进行求解，启发式算法能够优化决策问题中的非线性难点。求解流程如下：

步骤1：初始化运营商和聚合商的参数；

步骤2：随机生成运营商定价，下传至聚合商；

步骤3：k=k+1；

步骤4：聚合商接收定价，利用求解电、热负荷变化量，计算当前成本，并上传交易量；

步骤5：运营商根据上传量计算当前收益；

步骤6：通过变异、交叉、选择生成新的电、热定价，重复步骤4到步骤5，重新计算运营商收益与聚合商成本。

步骤7：取程序执行过程中运营商最优收益和聚合商的最优成本

步骤8：若程序执行过程中，运营商收益差的绝对值与聚合商成本差的绝对值均小于设定值，程序结束，否则执行步骤3。

4.3.2 系统经济调度模型

1. 系统目标函数

含优化用户的多能信息物理系统经济调度考虑各子系统中的机组如何协调以达到系统运行总成本最低的目标，目标函数表达如下：

式中，、、分别表示各子系统第i个设备的运行成本函数，、、分别表示多能信息物理系统各子系统及CHP机组的集合。

2. 机组约束

式中，表示电力子系统中的总负荷需求，表示热力子系统中负荷总需求；表示电力子系统的总功率偏差，表示热力子系统的总功率偏差。

对上述的经济调度模型，使用Lagrange（拉格朗日）乘子法对进行求解，表示如下：

式中，、分别为电出力平衡和热出力平衡约束的Lagrange乘子，这里本文定义其为增量成本。为EOU与CHP的电增量成本，为HOU与CHP的热增量成本。

当不考虑系统不平衡约束时，多能信息物理系统经济调度的最佳运行点可以通过KKT条件得到：

这里给出最优拉格朗日乘子、的最优解：

考虑系统不平衡约束时，、需要满足的关系如下：

式中，集合

式中，集合

式中，集合

式中，集合

4.3.3 改进双一致分布式调度方法

由4.3.2节可知，如果电力子系统中机组出力与CHP的电出力部分等于，热力子系统的机组出力与CHP的热出力部分等于，则系统运行成本可以达到最优。改进分布式双一致算法(Improved Distributed Bi-consistent Algorithm, IDBA)相较于普通的分布式一致性算法设计了两个一致性协议分别计算对应于经济调度问题最优解的增量成本和估计电、热局部功率失配量用以协调设备出力，最终实现系统经济调度。

图4.4 改进分布式双一致算法运算过程

Fig. 4.4 Operation process of improved distributed bi-consensus algorithm

改进分布式双一致算法在多能信息物理系统各子系统对应的机组智能体与其邻居之间的信息交流和局部计算过程中进行迭代，每次迭代中，智能体中的分布式控制器i进行局部功率失配量、增量成本、输出功率的计算，过程如图所示：

下面给出更新规则：

(1) 用于计算功率和热量的乘数的全局迭代规则由下式给出：

式中，

式中，为更新权重矩阵，结合图论可以给出其表达式为：

(2) 分别将和表示为第i个EOU和第i个CHP的估计发电量，将和表示为第i个CHP和第i个HOU的估计产热量。基于KKT最优性条件，用于设备评估功率和热量的更新规则如下所示：

(3) 值得注意的是，电力和热力的约束条件是供需平衡条件，即全局受限条件。这里给出电功率、热功率不匹配的设备协调更新规则：

,,,,,,,。

式中为权重更新矩阵，其表达式为:

从式(4.47)和(4.54)的更新规则表明IDBA仅与其邻居通信以迭代相关的和。此外，可以通过每个智能体的信息来执行智能体的更新迭代。因此，IDBA只需要本地计算和通信，大大提高了隐私权限。

4.4 考虑攻击风险的双重保护机制

鉴于攻击者可能通过不同的途径发动攻击，因此本文在IDBA中加入了双重保护机制来保证多能信息物理系统的安全经济调度。第一道防线是分布式关键信息隐藏机制，通过将各智能体中的信息分解传递到其他智能体中保证攻击者无法获取有效信息进行攻击。如果攻击者成功发动攻击，则通过第二道防线检测隔离被攻击的智能体，防止系统进一步遭受损失。

4.4.1 分布式关键信息隐藏机制

由于多能信息物理系统信息层的更新需要在各智能体之间进行频繁的信息交换，这会导致系统对于攻击的抵御能力进一步降低。另外，分布式算法的执行还可能增加隐私信息泄露的风险，因为这些信息的传递通常是在不受保护的通信链路上进行的。一般来说，恶意攻击者往往先对目标系统的关键信息进行收集，并根据收集到的隐私信息为进一步攻击做准备。为了解决这一问题，引入了一种状态分解机制，用于掩盖智能体间传递的更新信息，致使攻击者无法直接获取到影响园区综合能源系统经济调度的关键信息。

图4.5 状态分解示意图

Fig. 4.5 Schematic diagram of state decomposition

将智能体通讯网络的关键信息值和分解成任意n-1个子状态，用和表示()，N为智能体集合。初始状态的子状态值，其中，。以图4.5的4节点无向连通图为例，状态分解后的节点中保留了原邻居节点的部分状态信息进行交互，每个节点仅可从邻居节点处获知其他节点的部分状态信息，这相当于原状态信息中的关键信息对于所有节点都进行了隐藏，大大增加了攻击者获取关键信息的难度。

状态分解方法如下：

步骤1：初始化处的每个节点：

步骤2：在步骤2到步骤6中将和值映射到整数值，并在步骤7中将其映射回。本文认为是从0到的整数加法组。（M是一个很大的整数，并且）。每个节点i从中独立选择具有均匀分布的n−1数，这样它们的和等于。同样地，将分解成n−1个部分，其中每个段被分配给一个特定的节点。例如，我为节点j创建了线段。所有的计算都是以模M来完成的。

步骤3：每个节点i将不同的线段和发送到网络中相应的j。

步骤4：每个节点i将分别从图中其他n−1个节点接收共计n−1个和的数据。所有节点分别为和添加它们所有接收到的数据。第i个节点接收总数分别计为和。

步骤5：每个节点i将和发送到网络中剩余的n−1个节点。

步骤6：每个节点i添加所有来自其他n−1个节点的和它自己的。因此，每个节点在不知道单个输入的情况下得到和值：

同理，可用上述方法得到。

4.4.2 攻击监测隔离机制

1. 邻里监测机制

本文首先构建监视网络监控各子系统中智能体，监视网络如图4.6所示，这里的监视网络属于通讯冗余网络，只对可疑智能体的状态进行监测，并不参与到调度的状态更新。

图4.6 监测网络示意图

Fig. 4.6 Schematic diagram of monitoring network

这里给出监测网络的拓扑结构：

式中，为智能体集合，智能体和智能体分别为智能体的外邻居和内邻居。由该拓扑结构可知，智能体的任意外邻居都可以从监测链路接收其的任意内邻居的状态信息。

下面给出具体的监测过程，由于在4.3节中设计了两个一致性协议，因此这里分别对和进行监测。在下一迭代中智能体的内邻居增量成本的上下限可以根据下式估计：

式中，为智能体通讯连接图中元素的下限，、、、、分别定义为：

在下一迭代中智能体的局部功率失配上下限估计为：

式中，为监测函数，为限值参数[95]。该函数需要满足且。

图4.7 监测流程图

Fig. 4.7 Monitoring Flow Chart

如果智能体的实际和不在估计范围内，即不满足下式则判定智能体状态异常，准备启动隔离过程。

由于同时进行两项监测会对通信资源造成较大负担，考虑到攻击者通常以负荷作为攻击目标且成本变化在一定程度上会影响负荷变化，因此这里采用两阶段监测，第一阶段先对局部功率偏差进行监测，当局部功率偏差正常时再进行第二阶段对增量成本进行监测。监测流程图如图4.7所示。

2. 边缘化隔离机制

当监测指标为0时只能判断智能体存在异常，但为了避免出现信息误传递的现象并不能直接进行隔离，为了解决这个问题提出置信度指标，当某个智能体的置信度降至阈值以下时，将其与网络隔离，以避免其产生不利影响。置信度的更新规则如下[96]：

式中，为置信参数；为智能体和智能体之间通信次数，表示为：

式中，的初值为0，可以看出，当传递的监测指标显示智能体为正常时，置信度恒为1，但随着监测指标异常的增多，置信度逐渐下降，邻居智能体也进行隔离过程。本文假定置信度变化会影响通信链路的连接，则在置信度影响下的分布式算法中权重矩阵和的元素可以表示为：

式中，和分别为和的阈值。这里假设中非零元素存在下限，且其满足；中非零元素存在上限和下限，满足，。则结合式(4.50)和式(4.56)，阈值应该满足：

阈值应该满足：

通过置信度指标，邻居智能体能够避免监测指标由于通信误传递导致的智能体不正确切出，当监测异常智能体的所有通信链路的置信度低于阈值时，该异常智能体会被隔离出通信网络，如图4.8所示。但需要注意的是该隔离只针对通信网络，应及时断开该机组的物理连接。

图4.8 被攻击智能体隔离示意图

Fig. 4.8 Schematic diagram of isolation of attacked agent

至此，考虑攻击风险的双重保护机制构建完毕，将其与4.3节考虑聚合商交互的多能信息物理系统经济调度结合构成考虑聚合商风险的MECPS分布式经济调度方法，其总体流程图如图4.9所示，该调度方法不但有效防止了第三章攻击者的嗅探，对于可能发生的攻击也有一定的保护作用，避免了系统遭受更大损失。

图4.9 考虑聚合商风险的多能信息物理系统分布式经济调度流程图

Fig. 4.9 Flowchart of MECPS distributed economic dispatching considering aggregator risk

4.5 算例仿真

4.5.1 基础数据

本节参考巴厘岛能源系统构建了39-32节点的电-热多能信息物理系统进行仿真，通信拓扑如图4.10所示。该测试系统包括一个39总线的电力系统、一个32节点的热系统其中包括一个CHP机组（对应智能体5）、三个EOU机组（对应智能体1-3）和两个HOU机组（对应智能体7和9）、两个聚合商（对应智能体4和8）。该系统中的电力通信网络、热力通信网络通过CHP机组进行联络。

图4.10 39-32节点多能信息物理系统通信拓扑示意图

Fig. 4.10 Schematic diagram of MECPS communication topology of 39-32 nodes

表4.1  EOU 机组的运行成本函数参数及出力上下限

Table 4.1 Operating cost function parameters and output upper and lower limits of EOUs

| EOU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0833 | 13.45 | 50 | 250 |
| 2 | 0.0825 | 15 | 45 | 210 |
| 3 | 0.0935 | 20.66 | 50 | 200 |

表4.2  HOU 机组的运行成本函数参数及出力上下限

Table 4.2 Operating cost function parameters and output upper and lower limits of HOUs

| HOU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.07 | 15 | 75 | 300 |
| 9 | 0.078 | 11.2 | 80 | 320 |

表4.3  CHP 机组的运行成本函数参数

Table 4.3 Operating Cost Function Parameters of CHP

| CHP |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.06 | 12.5 | 0.04 | 4.2 | 0.031 | 45 |

4.5.2 交互博弈结果

图4.11 运营商收益曲线图

Fig. 4.11 The diagram of operator's income curve

图4.12 运营商定价曲线图

Fig. 4.12 The diagram of operator pricing curve

多能信息物理系统运营商和分别与电、热聚合商进行交互，在确保自身利益和聚合商成本的情况下进行博弈。运营商和多能聚合商的收益曲线和成本曲线如图4.11所示，可以看出运营商的收益与聚合商的成本均达到了最优。运营商与电聚合商交互时，由于运维成本相对较高，获得的收益相对较少。

图4.13 日前负荷优化曲线图

Fig. 4.13 The diagram of day-ahead load optimization curve

图4.12为运营商的定价曲线，可以看出，运营商为保障自身利益，定价曲线低于电网和热网的售价曲线且高于电网和热网的购价曲线。运营商在和电聚合商进行交互时，为了更好的吸引聚合商，运营商会选择在几个非高峰时段降低定价。而在用电高峰提高定价。运营商在和热聚合商交互时，由于用户需要保证一定的温度满意度，定价相对较平缓。

图4.13为运营商进行日前规划前后的柔性负荷变化，可以看出在负荷高峰期间，负荷进行了一定的衰减，在负荷低谷期间，有负荷进行平移补充。

4.5.3 系统经济调度结果

1. 典型时段经济调度结果

为了实现更好的隐私保护效果，本文对不同时段采用了差异化的状态分解，使各个时段的智能体内的子信息值各不相同，攻击者更难对其进行嗅探。这里选取典型时段对改进分布式算法的经济调度结果进行分析。

图4.14 典型时段增量成本及局部功率失配估计量

Fig. 4.14 Estimate of Incremental Cost and Local Power Mismatch in Typical Time Period

图4.15 典型时段各机组出力和总出力估计值

Fig. 4.15 Estimated output and total output of each unit in typical period

从图4.14可以看出使用该分布式算法进行经济调度能够使电、热的增量成本各自趋于一致，分别为37.25，28.91()，收敛点表示多能信息物理系统的运行成本达到最低。同时可以看出机组的局部功率失配收敛到0，说明多能信息物理系统的供需达到了平衡，此时系统能够安全稳定运行。下面给电、热各机组出力估计值和总出力估计值。

从图4.15可以看出各机组的出力和总出力估计值也趋于一致，此时各机组的出力为该时段的最优出力值。为了验证该经济调度方法的稳定性，下面给出两种特殊情况下的经济调度，负荷突变和机组意外退出，由于这两种情况只是由于意外导致的情况，在短时间内可以快速恢复，因此引起的置信度变化并不会导致机组进行隔离过程。

(1) 不同负荷突变

在第100次迭代时分别突加电负荷40 kW，热负荷50 kW，各估计值的曲线图如下所示。

图4.16 典型时段电、热增量成本及局部功率失配估计量

Fig. 4.16 Estimation of incremental cost of electricity and heat and local power mismatch in typical time

可以看出在电负荷出现波动后，主要受影响的为EOU机组，但由于电、热之间相互影响，因此热增量成本受到了一定的影响，但并不突出，在负荷变化后，估计量重新回归一致。下面给出了电负荷和热负荷波动后的出力对比。

图4.17 电、热负荷变化后各机组出力估计量

Fig. 4.17 Estimated output of each unit after electricity and heat load changes

可以看出，在负荷变化前后，对应的能源机组调整自身出力来供给需求，满足平衡，而其他机组由于需要满足运行成本最小的目标也对自身出力进行调整。对比日前规划图可以看出，经过日内经济调度后的负荷更加平缓，在负荷变化后，各能源机组的出力重新稳定，且稳定值变化前后相同，说明所提调度方法能够满足负荷快速变化需求。

(2) 不同机组意外退出

CHP机组作为连接电、热子系统的纽带，其在多能信息物理系统的运行过程中具有重要作用。下面对普通机组退出和CHP机组退出后进行对比。

图4.18 不同机组退出后增量成本估计量

Fig. 4.18 Incremental cost estimates after different units exit

可以看出CHP机组退出后，其实际出力值变为0，各机组的增量成本和出力趋向新的一致。在电、热的增量成本和机组出力方面都比普通机组退出后的影响要大。普通机组退出，主要影响的仍为自身所处子系统的能源机组，同时对比普通机组退出和减负荷可以看出，机组退出带来的影响更大。但无论是普通机组退出还是CHP机组退出，在及时返回后的增量成本一致值和出力一致值都与原来相同，说明本文提出的经济调度方法具有良好的即插即用性。

图4.19 不同机组退出后各机组出力估计量

Fig. 4.19 Estimated output of each unit after different units quit

2. 日内全时段经济调度结果

图4.20 日内全时段各机组出力情况

Fig. 4.20 Intra-day full-time economic dispatch

图4.20表示含聚合商的多能信息物理系统日内多时段调度图，由图中可知，在下午13:00-晚上20:00可再生能源机组的出力增加以满足负荷需求，电、热柔性负荷相对于日前规划在高峰时段需求减少。在用热高峰时段，CHP和燃气锅炉作为主要的产热设备满足固定热负荷需求，同时柔性负荷进行调整以减小系统调度的总成本，可以看出该方法能够在满足负荷需求情况下满足多能信息物理系统经济运行。

4.5.4 调度安全性对比

1. 遭受攻击后不同防御措施对比

图4.21 受到攻击后不同保护方法下热增量成本

Fig. 4.21 Thermal Incremental Cost under Different Protection Methods after Attacking

表4.5各方法受攻击对比表

Table 4.5 Comparison Table of Attacked Methods

|  | 本文方法 | 攻击后未退出隐私保护 | 仅有隐私保护 | 无保护 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受攻击后 | 31.4192 | 31.459 | 31.4744 | 31.4507 |
| 对比正常情况增长率 | 12.21% | 12.35% | 12.40% | 12.32% |

在同等情况下对本文方法，仅有隐私保护的分布式调度方法，无保护的分布式调度方法进行传统虚假数据注入攻击，攻击对象为热子系统的智能体9的负荷测量值，攻击导致智能体9的值按进行更新。在受到攻击后各保护方法下的热增量成本如图4.21所示，由图4.21 (a)可以看出在本文方法能够有效将异常智能体从通讯网络中隔离，在所有的保护方法中达到了最优的保护效果，隔离之后的其他智能体机组能够重新趋于新的一致。同时从图4.21 (b)中可以看出，如果进行隔离过程中不及时退出隐私保护，虚假信息会随着隐私保护散播到其他智能体中，造成比不保护更严重的后果，这一点从图4.21 (c)中也可以看出，虽然第一重的隐私保护机制能够有效防止攻击者的嗅探，但是如果攻击者已经发动了攻击，仅依靠隐私保护也会造成严重的后果，因此本文提出的双重保护机制有效的弥补了这一缺点，起到了更好的保护效果。

2. 日内各方法保护性对比

表4.6各方法日内不同时段受攻击增量成本对比表

Table 4.6 All-day comparison table of each method after being attacked

|  | 本文方法 | 单隐私保护 | 无保护 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1：00 | 31.4217 | 31.4711 | 31.4334 |
| 2：00 | 31.4214 | 31.4709 | 31.4319 |
| 3：00 | 31.4218 | 31.4707 | 31.4312 |
| 4：00 | 31.4211 | 31.4703 | 31.4290 |
| 5：00 | 31.4255 | 31.4752 | 31.4546 |
| 6：00 | 31.4254 | 31.4752 | 31.4547 |
| 7：00 | 31.4253 | 31.4749 | 31.4532 |
| 8：00 | 31.4242 | 31.4751 | 31.4544 |
| 9：00 | 31.4245 | 31.4761 | 31.4594 |
| 10：00 | 31.4241 | 31.4761 | 31.4596 |
| 11：00 | 31.4233 | 31.4762 | 31.4598 |
| 12：00 | 31.4215 | 31.4759 | 31.4583 |
| 13：00 | 31.4194 | 31.4789 | 31.4744 |
| 14：00 | 31.4262 | 31.4873 | 31.5182 |
| 15：00 | 31.4290 | 31.4880 | 31.5223 |
| 16：00 | 31.4309 | 31.4884 | 31.5243 |
| 17：00 | 31.4334 | 31.4889 | 31.5268 |
| 18：00 | 31.4267 | 31.4879 | 31.5214 |
| 19：00 | 31.4314 | 31.4891 | 31.5275 |
| 20：00 | 31.4360 | 31.4893 | 31.5290 |
| 21：00 | 31.4296 | 31.4892 | 31.5282 |
| 22：00 | 31.4149 | 31.4836 | 31.4989 |
| 23：00 | 31.4215 | 31.4807 | 31.4834 |
| 24：00 | 31.4162 | 31.4783 | 31.4710 |

表4.6从全天角度给出了各方法在不同时段受攻击时对系统的保护，可以看出本文方法无论在任何时段都具有良好的保护性，能够有效减少由攻击造成的子系统增量成本上升，而单隐私保护在遭受攻击后的表现并不好，这也印证了上一小节的结论。

4.6 本章小结

本章针对二三章提出的多能聚合商可能遇到的风险，建设性的提出了一种考虑聚合商安全的多能信息物理系统分布式经济调度方法。考虑聚合商的内部不确定风险，通过CVAR定量分析内部风险，选择合适的风险参数建立与运营商的交互模型，而后将多能聚合商的智能体模型加入分布式经济调度中。考虑聚合商的外部风险，提出了一种考虑攻击风险的双重保护机制。从攻击者攻击路径入手，将基于状态分解的分布式关键信息隐藏机制作为第一道防线，该机制将智能体中的成本信息拆解到各个智能体中，使攻击者无法搜索到有效信息，同时在调度过程中使用邻里监测是否有异常的智能体，对于被攻击的智能体采用边缘隔离防止其对系统造成进一步的损害。经过仿真验证提出的分布式调度方法能够有效的实现含聚合商的多能信息物理系统的安全经济调度。

第5章 总结与展望

5.1 全文总结

随着能源耦合程度的加深和通讯技术的发展，传统以电为中心的信息物理系统逐渐发展为多能信息物理系统。多能信息物理系统的出现能够满足系统中用户对不同能源需求，加强了系统物理和信息侧的联系。但随着不同能源类型用户的增加，传统的电聚合商不再能够完全满足多能信息物理系统对需求响应的需要，多能聚合商的出现和发展成为一种必然趋势。但无论是传统电聚合商还是多能聚合商在运营时都会遭遇一定的风险，这些风险可能来自聚合商内部也可能来自聚合商的外部，如果忽略其的影响不但会对聚合商造成损失还会影响系统的稳定运行。因此本文针对多能信息物理系统中聚合商可能遭遇的内外风险分别提出了应对方法，对多能聚合商安全的研究具有重要意义。

1. 本文针对聚合商可能面对的内部不确定使用CVaR进行度量并加入聚合商成本中，使聚合商能够合理规避内部不确定性带来的风险损失。考虑多能聚合商下具有丰富的异构分布式资源，选取了其中典型的分布式资源进行建模。然后对影响聚合商的不确定风险因素——风光出力不确定和用户行为不确定进行分析，并使用拉丁超立方法和距离削减进行不确定性模拟。为了对不确定性风险进行度量，使用条件风险价值对不确定风险进行表示，并通过风险系数将其加入聚合商的成本函数中进行优化求解。加入不确定性风险后，聚合商能够直观看到风险对自身成本的影响，并可以通过自身风险偏好选择不同的风险系数来控制内部风险的影响。

2. 本文对影响聚合商的外部网络攻击风险中的新型虚假数据注入攻击进行了详细分析和建模，通过剖析攻击机理，为聚合商进行风险防御提供参考。站在攻击者角度对其恶意侵入聚合商的成本和收益函数进行建模，并使用漏洞评分系统分析恶意攻击者的侵入成本，从系统损失和聚合商损失两个角度评估攻击者的收益，从而建立恶意攻击者函数。然后针对聚合商的运营过程构建了双层攻击规划模型，由结果可以看出该攻击模型无论是对电聚合商还是热聚合商都具有一定的隐蔽性，但却能极大的影响聚合商下属的负荷响应，因而该攻击方法会对聚合商乃至系统的运营造成极大的风险，聚合商和运营商需要采取措施对其进行防御。

3. 本文针对前两章所提风险，尤其是第三章所提攻击风险，从系统层面提出了一种含双重保护机制的多能信息物理系统分布式优化调度方法。该方法对未发动的攻击，从第三章的攻击路径入手，切断了攻击者对聚合商成本信息的嗅探，从源头解决了攻击者的信息篡改；对已发动的攻击，利用邻里监测隔离机制，减少攻击对系统调度的损害，实现了多能信息物理系统的安全经济调度。由于分布式经济调度方法在多能信息物理系统中相较于集中式调度方法具有一定的优势，因此本章将各能源机组和电、热聚合商建模为智能体，采用一致性算法进行经济调度。考虑到系统中柔性负荷主要由聚合商进行运营，建立考虑内部风险的聚合商与系统运营商的交互博弈模型，对系统中可响应的柔性负荷进行优化，而后使用双重保护机制的改进分布式双一致算法实现多能信息物理系统的经济调度。结果表明该方法在保护了聚合商的隐私信息的同时能够实现多能信息物理系统的安全经济调度。

5.2 未来展望

多能聚合商作为多能信息物理系统中的新兴单位，目前对其的研究并不多，对其的风险研究更少。但毋庸置疑的是随着多能需求响应的增加，多能聚合商的发展将十分迅猛。由于作者的理论水平和研究时间有限，本文仅从几个小方面对影响多能聚合商的风险进行了分析并给出了应对方法，但文章仍有进一步完善和研究的空间。

1. 多能聚合商的类型和存在方式可以进一步扩展，本文考虑的仅仅为独立的电聚合商和热聚合商，这和目前存在的聚合商形式一致。但未来出现气聚合商，以及电热气聚合商是否会对聚合的分布式资源进行统一管理是值得思考的问题。

2. 影响聚合商的不确定性因素可以进一步扩展。本文主要考虑了风光不确定因素、用户行为因素以及外部攻击对聚合商的影响，但影响聚合商的因素还包括气象因素、设备因素乃至政策因素等，建立一个全面的聚合商风险评估体系是一个重要的工作。

3. 本文构建的攻击模型针对的为仅进行负荷管理的聚合商，但由于聚合商在多能信息物理系统中的作用越来越重要，考虑将负荷聚合商替换为其他分布式资源管理的聚合商是合理和必要的，通过进一步细化攻击机理以便聚合商和运营商进行更完善的防御。

4. 本文提出的基于状态分解的分布式调度方法能够从源头上防御此类篡改攻击方法，但如果攻击者采用其他攻击方法，该方法的防御效果可能并不明显，因此该方法只能作为防御攻击的一道防线，后续基于此方法研究对其他网络攻击的防御是有意义的。

参考文献

- 胡雪媛. 基于“双碳”目标下的可预测新型电力系统思考[J]. 电气技术与经济, 2024, (12): 284-286+290.

- 中华人民共和国国务院新闻办公室. 白皮书: 中国的能源转型[R/OL]. (2024-08-29) [2025-01-07]. https://www.gov.cn/zhengce/202408/content_6971115.htm.

- 国家发展改革委经济运行调节局, 国家电网公司营销部, 南方电网公司市场营销部. 分布式能源与热电冷联产[M]. 北京: 中国电力出版社, 2013, 1-12.

- 王宏, 闫园, 文福拴, 等. 国内外综合能源系统标准现状与展望[J]. 电力科学与技术学报, 2019, 34(03): 3-12.

- 张诗悦, 金馨, 齐冬莲. 面向“双碳”目标的综合能源系统关键技术研究[J]. 中国基础科学, 2023, 25(02): 19-27.

- Liang J, Sankar L, Kosut O. Vulnerability analysis and consequences of false data injection attack on power system state estimation[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2015, 31(5): 3864-3872.

- 刘烃, 田决, 王稼舟, 等. 信息物理融合系统综合安全威胁与防御研究[J]. 自动化学报, 2019, 45(01): 5-24.

- Kolosok I N, Korkina E S. Improving the cyber-security of the electricity demand-response aggregator structure[C]. 2024 International Ural Conference on Electrical Power Engineering (UralCon). IEEE, 2024: 288-293.

- Nawaz A, Zhou M, Wu J, et al. A comprehensive review on energy management, demand response, and coordination schemes utilization in multi-microgrids network[J]. Applied Energy, 2022, 323: 119596.

- 朱文超. 计及用户响应不确定性的负荷聚合商运营决策模型研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2016.

- Eyer J, Corey G. Energy storage for the electricity grid: Benefits and market potential assessment guide[J]. Sandia National Laboratories, 2010, 20(10): 5.

- Vahid-Ghavidel M, Shafie-khah M, Javadi M S, et al. Hybrid IGDT-stochastic self-scheduling of a distributed energy resources aggregator in a multi-energy system[J]. Energy, 2023, 265: 126289.

- Chen L, Xu J, Sun Y, et al. Bidding strategies of load aggregators for day-ahead market with multiple uncertainties[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2023, 39(2): 2786-2800.

- 王雨, 杨苹, 叶海, 等. 考虑风电消纳及不确定性的负荷聚合商运行策略[J]. 水力发电, 2024, 50(09): 89-97.

- Huang C, Li K, Zhang N. Strategic joint bidding and pricing of load aggregators in day-ahead demand response market[J]. Applied Energy, 2025, 377: 124552.

- 安全内参. 盘点: 全球电力行业十大网络安全攻击事件[EB/OL]. (2020-07-17)[2025-01-08]. https://www.secrss.com/articles/23949.

- GoUpSec. 全球首例光伏电场网络攻击事件曝光[EB/OL]. (2024-05-24)[2025-01-08]. https://www.goupsec.com/news/16416.html.

- Liu Y, Ning P, Reiter M K. False data injection attacks against state estimation in electric power grids[J]. ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC), 2011, 14(1): 1-33.

- Sridhar S, Hahn A, Govindarasu M. Cyber–physical system security for the electric power grid[J]. Proceedings of the IEEE, 2011, 100(1): 210-224.

- Kim J, Tong L, Thomas R J. Data framing attack on state estimation[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2014, 32(7): 1460-1470.

- Raman G, Peng J C H, Rahwan T. Manipulating residents’ behavior to attack the urban power distribution system[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2019, 15(10): 5575-5587.

- Yang S, Lao K W, Chen Y, et al. Resilient distributed control against false data injection attacks for demand response[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2023, 39(2): 2837-2853.

- Giglou P A, Ravadanegh S N. Defending against false data injection attack on demand response program: A bi-level strategy[J]. Sustainable Energy, Grids and Networks, 2021, 27: 100506..

- Jhala K, Natarajan B, Pahwa A, et al. Stability of transactive energy market-based power distribution system under data integrity attack[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2019, 15(10): 5541-5550.

- Zhang H, Yue D, Dou C, et al. Resilient optimal defensive strategy of micro-grids system via distributed deep reinforcement learning approach against FDI attack[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2022, 35(1): 598-608.

- Sajeev A, Rajamani H S. Cyber-attacks on smart home energy management systems under aggregators[C]. 2020 International Conference on Communications, Computing, Cybersecurity, and Informatics (CCCI). IEEE, 2020: 1-5.

- Liu Y, Zhou Y, Hu S. Combating coordinated pricing cyberattack and energy theft in smart home cyber-physical systems[J]. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2017, 37(3): 573-586.

- Zhou Y, Liu Y, Hu S. Smart home cyberattack detection framework for sponsor incentive attacks[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2017, 10(2): 1916-1927.

- Elrawy M F, Hadjidemetriou L, Laoudias C, et al. Detecting and classifying man-in-the-middle attacks in the private area network of smart grids[J]. Sustainable Energy, Grids and Networks, 2023, 36: 101167.

- Warraich Z S, Morsi W G. Early detection of cyber–physical attacks on fast charging stations using machine learning considering vehicle-to-grid operation in microgrids[J]. Sustainable Energy, Grids and Networks, 2023, 34: 101027.

- 崔杨, 谷春池, 付小标, 等. 考虑广义电热需求响应的含碳捕集电厂综合能源系统低碳经济调度[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(23): 8431-8446.

- Huang Y, Wang Y, Liu N. Low-carbon economic dispatch and energy sharing method of multiple Integrated Energy Systems from the perspective of System of Systems[J]. Energy, 2022, 244: 122717.

- WOOD A J, WOLLENBERG B F. Power generation, operation and control[M]. New York, USA: Knovel, 1996: 97-103.

- 孙惠娟, 彭春华, 易洪京. 大规模风电接入电网多目标随机优化调度[J]. 电力自动化设备, 2012, 32(5): 123-128.

- 黄伟, 黄婷, 周欢, 等. 基于改进微分进化算法的微电网动态经济优化调度[J]. 电力系统自动化, 2014, 38(9): 211-217.

- 纪昌明, 周婷, 向腾飞, 等. 基于网格搜索和交叉验证的支持向量机在梯级水电系统隐随机调度中的应用[J]. 电力自动化设备, 2014, 34(3): 125-131．

- Ehsan A, Yang Q. Scenario-based investment planning of isolated multi-energy microgrids considering electricity, heating and cooling demand[J]. Applied Energy, 2019, 235: 1277-1288.

- Liu S, Teng Y, Cheng S Q, et al. A cloud-edge cooperative scheduling model and its optimization method for regional multi-energy systems[J]. Frontiers in Energy Research, 2024, 12: 1372612.

- 许明前, 陈富燕. 基于数据驱动分布式鲁棒的热-电-气综合能源系统日前经济调度优化[J]. 电力系统及其自动化学报, 2021(011): 033.

- D'Andrea R, Dullerud G E. Distributed control design for spatially interconnected systems[J]. IEEE Transactions on automatic control, 2003, 48(9): 1478-1495.

- Bertsekas D, Tsitsiklis J. Parallel and distributed computation: numerical methods[M]. Athena Scientific, 2015.

- 朱振山, 刘秉庚, 郭磊. 考虑动态氢价机制的综合能源多微网系统分布式优化调度[J]. 电网技术, 2023, 47(12): 5036-5054.

- 程义, 李更丰. 基于双层模仿学习的多园区综合能源系统分布式协同优化调度[J]. 电力系统自动化, 2022, 46(24): 16-25.

- Olfati-Saber R, Fax J A, Murray R M. Consensus and cooperation in networked multi-agent systems[J]. Proceedings of the IEEE, 2007, 95(1): 215-233.

- Sun Q, Fan R, Li Y, et al. A distributed double-consensus algorithm for residential we-energy[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2019, 15(8): 4830-4842.

- 黄博南, 詹凤楠, 张天闻, 等. 一种针对电–热综合能源系统经济调度的DoS最优攻击策略[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(21): 6839-6854.

- Huang A Q, Crow M L, Heydt G T, et al. The future renewable electric energy delivery and management (FREEDM) system: the energy internet[J]. Proceedings of the IEEE, 2010, 99(1): 133-148.

- Cao Y, Yu W, Ren W, et al. An overview of recent progress in the study of distributed multi-agent coordination[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2012, 9(1): 427-438.

- Zhang Z, Chow M Y. Convergence analysis of the incremental cost consensus algorithm under different communication network topologies in a smart grid[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2012, 27(4): 1761-1768.

- Yang S, Tan S, Xu J X. Consensus based approach for economic dispatch problem in a smart grid[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2013, 28(4): 4416-4426.

- Wang Q, Wang Y, Chen Z, et al. Multi-agent system consistency-based cooperative scheduling strategy of regional integrated energy system[J]. Energy, 2024, 295: 130904.

- Yu Y, Zhang T, Zhao Y. Optimization strategy of multi-area interconnected integrated energy system based on consistency theory[J]. Mobile Information Systems, 2020, 2020(1): 8884525.

- Krontiris I, Freiling F C, Dimitriou T. Location privacy in urban sensing networks: research challenges and directions [security and privacy in emerging wireless networks][J]. IEEE Wireless Communications, 2010, 17(5): 30-35.

- Ye M, Qin Y, Govaert A, et al. An influence network model to study discrepancies in expressed and private opinions[J]. Automatica, 2019, 107: 371-381.

- McDaniel P, McLaughlin S. Security and privacy challenges in the smart grid[J]. IEEE Security & Privacy, 2009, 7(3): 75-77.

- Hassan M U, Rehmani M H, Chen J. Differential privacy techniques for cyber physical systems: A survey[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2019, 22(1): 746-789.

- Dwork C, Roth A. The algorithmic foundations of differential privacy[J]. Foundations and Trends® in Theoretical Computer Science, 2014, 9(3–4): 211-407.

- He J, Cai L, Guan X. Differential private noise adding mechanism and its application on consensus algorithm[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2020, 68: 4069-4082.

- Wan X, Guo Y, Wu X. Differentially private consensus for multi-agent systems under switching topology[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 2023.

- Ying C, Zheng N, Wu Y, et al. Privacy-preserving adaptive resilient consensus for multi-agent systems under cyber attacks[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2023.

- Tu H, Du Y, Yu H, et al. Privacy-preserving robust consensus for distributed microgrid control applications[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2023.

- Chen W, Wang Z, Dong H, et al. Privacy-preserving distributed economic dispatch of microgrids over directed networks via state decomposition: A Fast Consensus Algorithm[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2023.

- Mudumbai R, Dasgupta S, Cho B B. Distributed control for optimal economic dispatch of a network of heterogeneous power generators[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2012, 27(4): 1750-1760.

- Zeng F, Bie Z, Liu S, et al. Trading model combining electricity, heating, and cooling under multi-energy demand response[J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2019, 8(1): 133-141.

- 刘蓉晖, 李阳, 孙改平, 等. 考虑含多种可控负荷的社区冷热电联供系统协同优化调度[J]. 可再生能源, 2019, 37(09): 1317-1324.

- 杨光. 考虑相关性的风光互补发电系统优化调度研究[D]. 保定: 华北电力大学, 2014.

- 张建华, 王昕伟, 蒋程, 等. 基于蒙特卡罗方法的风电场有功出力的概率性评估[J]. 电力系统保护与控制, 2014, 42(03): 82-87.

- Jirutitijaroen P, Singh C. Comparison of simulation methods for power system reliability indexes and their distributions[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2008, 23(2): 486-493.

- Florian A. An efficient sampling scheme: updated latin hypercube sampling[J]. Probabilistic engineering mechanics, 1992, 7(2): 123-130.

- Iman R L, Conover W J. Small sample sensitivity analysis techniques for computer models. with an application to risk assessment[J]. Communications in statistics-theory and methods, 1980, 9(17): 1749-1842.

- Guo Z, Zhou K, Zhang C, et al. Residential electricity consumption behavior: Influencing factors, related theories and intervention strategies[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2018, 81: 399-412.

- Yohanis Y G, Mondol J D, Wright A, et al. Real-life energy use in the UK: How occupancy and dwelling characteristics affect domestic electricity use[J]. Energy and buildings, 2008, 40(6): 1053-1059.

- Bartiaux F, Gram-Hanssen K. Socio-political factors influencing household electricity consumption: A comparison between Denmark and Belgium[C]. Proceedings of the ECEEE. 2005: 1313-1325.

- Ding G, Shu Z, Xin J, et al. Research on optimal dispatch model of power grid considering the uncertainty of flexible resource demand response on the residential side[J]. IET Renewable Power Generation, 2024, 18(16): 3691-3703.

- 黄友珀, 唐振鹏, 周熙雯. 基于偏 t 分布 realized GARCH 模型的尾部风险估计[J]. 系统工程理论与实践, 2015, 35(09): 2200-2208.

- Rockafellar R T, Uryasev S. Optimization of conditional value-at-risk[J]. Journal of risk, 2000, 2: 21-42.

- Hong L J, Hu Z, Liu G. Monte Carlo methods for value-at-risk and conditional value-at-risk: a review[J]. ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation (TOMACS), 2014, 24(4): 1-37.

- 卫志农, 陈妤, 黄文进, 等. 考虑条件风险价值的虚拟电厂多电源容量优化配置模型[J]. 电力系统自动化, 2018, 42(04): 39-46.

- Ardakani F J, Riahy G, Abedi M. Optimal sizing of a grid-connected hybrid system for north-west of Iran-case study[C]. 2010 9th International Conference on Environment and Electrical Engineering. IEEE, 2010: 29-32.

- Asrari A, Ansari M, Khazaei J, et al. A market framework for decentralized congestion management in smart distribution grids considering collaboration among electric vehicle aggregators[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 11(2): 1147-1158.

- Li S, Zhang L, Nie L, et al. Trading strategy and benefit optimization of load aggregators in integrated energy systems considering integrated demand response: A hierarchical Stackelberg game[J]. Energy, 2022, 249: 123678.

- Amir-Hamed M R. Autonomous demand-side management based on game-theoretic energy consumption scheduling for the future smart grid[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2010, 1(3): 320-331.

- Yi N, Wang Q, Yan L, et al. A multi-stage game model for the false data injection attack from attacker’s perspective[J]. Sustainable Energy, Grids and Networks, 2021, 28: 100541.

- FIRST E. Common vulnerability scoring system version 3.1: Specification document[J]. 2019.

- Duan J, Chow M Y. A novel data integrity attack on consensus-based distributed energy management algorithm using local information[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2018, 15(3): 1544-1553.

- Mott R L. Applied fluid mechanics[M]. Pearson Educación, 2006.

- Incropera F P, DeWitt D P, Bergman T L, et al. Fundamentals of heat and mass transfer[M]. New York: Wiley, 1996.

- Fang T, Lahdelma R. State estimation of district heating network based on customer measurements[J]. Applied Thermal Engineering, 2014, 73(1): 1211-1221.

- Fortuny A J, McCarl B. A representation and economic interpretation of a two-level programming problem[J]. Journal of the operational Research Society, 1981, 32(9): 783-792.

- Zhang H, Li Y, Gao D W, et al. Distributed optimal energy management for energy internet[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2017, 13(6): 3081-3097.

- Kyriakides E, Heydt G T. Calculating confidence intervals in parameter estimation: a case study[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2005, 21(1): 508-509.

- Xu Y, Zhang W, Liu W. Distributed dynamic programming-based approach for economic dispatch in smart grids[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2014, 11(1): 166-175.

- Ma Y, Wang H, Hong F, et al. Modeling and optimization of combined heat and power with power-to-gas and carbon capture system in integrated energy system[J]. Energy, 2021, 236: 121392.

- Zhang Y, Zhao H, Li B, et al. Research on dynamic pricing and operation optimization strategy of integrated energy system based on Stackelberg game[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2022, 143: 108446.

- Li F, Qin J, Kang Y. Multi-agent system based distributed pattern search algorithm for non-convex economic load dispatch in smart grid[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2018, 34(3): 2093-2102.

- Josang A, Ismail R. The beta reputation system[C]. Proceedings of the 15th Bled Electronic Commerce Conference. 2002, 5: 2502-2511.

致谢

时光潺潺，恍惚之间我的硕士生涯已悄然画上句号。我还记得第一次和舍友寻找信息楼，第一次坐校园大巴去浑南校区，第一次和女朋友在五五操场漫步，第一次在实验室熬夜，第一次去国际交流中心当志愿者……，回望三年来在东大的点点滴滴，欢笑、泪水、收获如同汹涌的海潮向我袭来，纵有万般不舍，这一段的旅程也到了结束的时刻，在此我想要对这三年来帮助过我的人献上我最诚挚的感谢。

首先，我要向我的恩师刘鑫蕊老师致以最深切的敬意与感谢。刘老师是一位智慧的引路人，给我的课题研究充分的指导。从论文的选题到写作，再到论文的完成，她始终以严谨的科研态度和渊博的学识储备为我指明方向。在她的指导下，我的科研能力、写作水平和组织协调能力得到了显著提升。她开阔的视野、精益求精的工作作风以及不惧劳苦的品质，深深感染了我，让我感受到了学术研究的魅力与责任。同时，我也要感谢孙秋野老师、杨珺老师、黄博南老师、马大中老师以及课题组的其他诸位老师的指导，你们的帮助犹如一盏明灯帮我照亮学术道路上的层层迷雾。

感谢402和建安楼、420实验室的同门们，陪我度过了研究生生涯最重要的三段时间。在实验室里，我们一同学习和研究，是并肩作战的战友，互相激励，共同进步；在实验室外，我们出游和玩耍，是无话不谈的朋友，分享欢笑，共度时光。感谢师兄师姐们的无私帮助，你们在我研究面对瓶颈时不厌其烦的为我解答问题，在择业时为我指点迷津，在我惴惴不安时给予我鼓励；感谢师弟师妹们的活力，你们对科研的热情让我在迷茫之时坚定了前行的信念。

感谢我的室友们，虽然在不同的课题组中，每天只有晚上才能见面，但你们在生活中的包容与理解，让我每天回到寝室时有一种家的温暖。你们的自律与自觉也激励着我在学习中更加的专注与努力。

感谢我的父母，你们是我最坚实的后盾，我想说：你们辛苦了。虽然我们不能时常相见，但在每一周的通话中，我听出了你们的疲惫，听出了你们的鼓励，听出了你们的爱。没有你们数十年如一日的辛苦付出，我无法走进这所百年学府，无法取得今天的成就。是你们无私的爱与付出让我不断前行。即将步入人生新的阶段的我想说：你们可以歇一歇了，你们的儿子长大了，可以帮你们分担了。

感谢我的女朋友，遇到你是我这三年最幸运的事情。虽然我是无神论者，但我有时候真的相信，有些事是命中注定。这三年的时光因为有你，我的每一天都充满了色彩，每一天对我来说都弥足珍贵。在我没有思路时，在我仿真调不出来时，你都会温柔的鼓励我，帮我一起寻找问题。我最喜欢的事就是两人在公园一起靠着晒着暖洋洋的太阳，听着林子里喳喳的鸟鸣，俩人在一起时无论做什么都十分幸福。虽然有时候我们也会争吵，也会生气，但我这辈子只想一直和你一起走下去。

最后，我要向参与论文评阅与指导的各位老师致以衷心的感谢。感谢你们在百忙之中抽出宝贵的时间，对我的论文进行评阅与指正。祝愿所有老师工作顺利，身体健康！祝愿我的同门们、朋友们前程似锦，梦想成真！愿我们都能在未来的道路上不忘初心，书写属于自己的精彩人生。

攻读硕士期间所做工作

学术论文：

1.	Liu X R, Sun S B, Wang Y T, Duan Z Y, Li X, Sun Q Y. Modeling and detection of false data injection attacks in cyber-physical distribution system with load aggregator interaction[J]. Sustainable Energy, Grids and Networks, 2024, 40: 101533.（SCI 1区，已检索）

2.	Sun S B, Wang Y T, Chu T F, Liu X R. The sharing transaction mechanism of multi-energy virtual power plant with flexible combined heat and power units[C]//2024 Second International Conference on Cyber-Energy Systems and Intelligent Energy (ICCSIE). IEEE, 2024: 1-5.（EI会议，已检索）

3.	刘鑫蕊,孙书博,孙秋野,王睿,马大中,胡旭光,黄博南,苏涵光,孙振奥,杨珺.《一种基于聚合商双层博弈 FDI 攻击的防御方法及系统》（已受理）

所获奖励与荣誉：

1.	2022.11 东北大学硕士一等学业奖学金

2.	2023.11 东北大学硕士一等学业奖学金

3.	2024.11 东北大学硕士二等学业奖学金

4.	2024.12 信息科学与工程学院优秀团员

科研项目：

1.	国家电网公司科技项目：配电网故障信息的智能解析和知识型故障处理辅助决策研究与应用。起止时间：2022.11-2023.06。

2.	国家电网公司科技项目：能量与信息交互融合的电-热-气-冷耦合能源系统状态估计与分布式优化运行技术研究。起止时间：2023.01-2023.12。