NORTHEASTERN

UNIVERSITY

硕士学位论文

THESIS FOR MASTER'S DEGREE

| 论文题目 | 考虑聚合商风险的多能信息物理系统优化调度方法 |
| --- | --- |
| 作 者 | 孙书博 |
| 学 号 | 2200750 |
| 学 院(部) | 信息科学与工程学院 |
| 专 业 | 电气工程 |
| 指导教师 | 刘鑫蕊 教授 |

2025年5月

分类号                     密级

UDC

学  位  论  文

考虑聚合商风险的多能信息物理系统优化调度方法

| 作者姓名： | 孙书博 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指导教师： | 刘鑫蕊 教授 |  |  |
|  | 东北大学信息科学与工程学院 |  |  |
| 申请学位级别： | 硕士 | 学科类别： | 工学 |
| 学科专业名称： | 电气工程 |  |  |
| 论文提交日期： | 2025年5月 | 论文答辩日期： | 2025年5月 |
| 学位授予日期： | 2025年5月 | 答辩委员会主席： | 刘金海 教授 |
| 评阅人： | 苏涵光 副教授、李青春 高级工程师 |  |  |

2025年5月

A Thesis in Electrical Engineering

Multi-energy cyber-physical systems optimal scheduling method considering aggregator risk

By Sun Shubo

Supervisor: Professor Liu Xinrui

Northeastern University

May 2025

独创性声明

本人声明，所呈交的学位论文是在导师的指导下完成的。论文中取得的研究成果除加以标注和致谢的地方外，不包含其他人己经发表或撰写过的研究成果，也不包括本人为获得其他学位而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：

日    期：2025.5

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者和指导教师完全了解有关保留、使用学位论文的规定：即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人同意可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索、交流。

作者和导师同意网上交流的时间为作者获得学位后：

半年 □    一年□    一年半□       两年□

学位论文作者签名：           导师签名：

签字日期：2025.5                     签字日期：2025.5

摘  要

随着信息技术的革新和能源需求的增长，多能信息物理系统(Multi-Energy Cyber Physical Systems, MECPS)也逐渐发展壮大，但系统中的中小型用户难以联络和调动。聚合商的出现缓解了这个问题，但也带来了诸多隐患。一是处于聚合商下属的分布式资源逐年增加，带来的不确定风险也在逐渐增大，如果不能合理考虑风险可能造成严重聚合商的风险损失；二是聚合商所在的需求响应侧的保护薄弱，一旦发生网络攻击将会对聚合商的利益乃至多能信息物理系统的稳定造成损害。因此本研究着眼多能信息物理系统中聚合商的风险问题，针对聚合商的内部不确定性风险和外部攻击风险进行分析。对内通过条件风险系数度量内部不确定风险成本，使聚合商能够选择符合自身风险偏好的最优成本。对外从攻击者角度建立了一种针对聚合商的攻击模型用以研究攻击机理。最后从系统层面提出了一种考虑聚合商风险的多能信息物理系统调度方法。主要内容如下：

1. 提出一种考虑内部风险的聚合商最优成本选择方法。分析并建立聚合商下属分布式资源（包含“源、荷、储”）模型，考虑可再生能源和用户行为的不确定性，使用条件风险价值进行度量内部风险产生的风险成本，以此建立考虑内部不确定风险的聚合商的成本模型，并以聚合商成本最低为目标进行优化。通过该方法使聚合商能够根据风险偏好合理进行风险投入，规避风险。

2. 提出了一种针对聚合商成本函数的虚假注入攻击模型。研究聚合商外部风险中的网络攻击机理，以聚合商成本函数为攻击目标设计并建立了双层规划虚假注入攻击(False Data Injection Attacks, FDIAs)模型。该模型上层为攻击者成本和收益，下层为聚合商的运营过程，攻击者通过对成本函数的篡改影响聚合商定价和负荷响应，造成聚合商和系统损失。通过该模型可以实现对攻击行为的模拟和攻击内在机理的分析。

3. 提出了一种考虑聚合商风险的多能信息物理系统分布式优化调度方法。该方法在系统层面考虑了聚合商内外风险并给出应对措施。针对聚合商的内部不确定风险，使用考虑自身风险偏好的聚合商参与系统分布式调度；针对聚合商可能出现的外部攻击风险，提出了一种双重保护机制，通过第一层基于状态分解的隐私保护方法防止攻击者对关键信息的获取；通过第二层的邻里监测隔离机制抵御已经发生的攻击。通过该方法能够实现对含聚合商的多能信息物理系统的稳定经济调度。

关键词：多能信息物理系统；聚合商风险；虚假数据注入攻击；隐私保护；分布式优化调度

Abstract

With the innovation of information technology and the growth of energy demand, Multi-energy cyber-physical systems has gradually developed, but it is difficult for small and medium-sized users in the system to contact and mobilize. The emergence of aggregators eased this problem, but it also brought many hidden dangers. Firstly, the distributed resources under the aggregator are increasing year by year, and the uncertain risks are also increasing. If the risks cannot be considered reasonably, the risk loss of the aggregator may be serious. Secondly, the protection of the demand response side where the aggregator is located is weak. Once a cyber attack occurs, it will damage the interests of the aggregator and even the stability of cyber-physical systems. Therefore, this study focuses on the risk of aggregators in multi-energy cyber-physical systems, and analyzes the internal uncertainty risk and attack risk of aggregators. Internally, the internal uncertain risk cost is measured by conditional risk coefficient, which enables aggregators to choose the optimal cost that conforms to their own risk preferences. An attack model for aggregators is established from the attacker's point of view to study the attack mechanism. Finally, a multi-energy cyber-physical systems scheduling method considering aggregator risk is proposed from the system level. The main contents are as follows:

1. An optimal cost selection method for aggregators considering internal risks is proposed. This thesis analyzes and establishes the model of distributed resources (including source, load and storage) under the aggregator, considers the uncertainty of renewable energy and user behavior, and uses conditional risk value to measure the risk cost caused by internal risks, so as to establish the cost model of aggregator considering internal uncertain risks, and optimize it with the lowest cost of aggregator as the goal. Through this method, aggregators can make reasonable risk investment according to risk preference and avoid risks.

2. A false injection attack model for the cost function of aggregator is proposed. This thesis studies the network attack mechanism in the external risks of aggregators, and designs and establishes a bi-level programming false data injection attacks model with the aggregator cost function as the attack target. The upper layer of the model is the attacker's cost and income, and the lower layer is the operation process of the aggregator. The attacker affects the pricing and load response of the aggregator by tampering with the cost function, resulting in the loss of the aggregator and the system. Through this model, we can simulate the attack behavior and analyze the internal mechanism of the attack.

3. A multi-energy cyber-physical systems distributed optimal scheduling method considering aggregator risk is proposed. This method considers the internal and external risks of aggregators at the system level and gives countermeasures. Aiming at the internal uncertain risks of aggregators, aggregators considering their own risk preferences are used to participate in the distributed scheduling of the system; Aiming at the possible attack risk of aggregators, a dual protection mechanism is proposed, which prevents attackers from obtaining key information through the first layer of privacy protection method based on state decomposition. Through the second layer of neighborhood monitoring and isolation mechanism to resist the attacks that have already occurred. Through this method, the economic and stable scheduling of multi-energy cyber-physical systems with aggregators can be realized.

Key words: Multi-energy cyber physical system; Aggregator risk; False data injection attack; Privacy protection; Distributed optimal scheduling

目  录

独创性声明	I

摘  要	III

Abstract	V

第1章 绪 论	1

1.1 研究背景与意义	1

1.2 国内外研究现状	3

1.2.1 聚合商内部风险研究现状	3

1.2.2 聚合商外部攻击风险研究现状	4

1.2.3 MECPS经济调度研究现状	5

1.2.4 隐私保护研究现状	6

1.3 预备知识	8

1.3.1 图论	8

1.3.2 一致性算法	8

1.4 本文主要研究思路	9

第2章 考虑内部风险的聚合商最优成本选择	11

2.1 引言	11

2.2 聚合商分布式资源建模	11

2.2.1 用户可调负荷资源	11

2.2.2 分布式发电资源	13

2.2.3 储能资源	14

2.2.4 其他资源	15

2.3 影响聚合商的内部风险	16

2.3.1 风光出力不确定	16

2.3.2 用户行为不确定	19

2.4 考虑内部风险的聚合商最优成本选择	21

2.4.1 基于CVaR的聚合商内部风险成本度量	21

2.4.2 考虑内部风险的聚合商成本建模	23

2.5 算例仿真	26

2.5.1 基础数据	26

2.5.2 考虑内部风险的多能聚合商能源管理分析	26

2.5.3 不同风险系数对聚合商的影响	29

2.6 本章小结	32

第3章 针对聚合商成本函数的虚假数据注入攻击建模方法	33

3.1 引言	33

3.2 聚合商收益建模	33

3.3 针对聚合商的恶意攻击者建模	35

3.3.1 聚合商外部攻击风险分析	35

3.3.2 恶意攻击者成本建模	37

3.3.3 恶意攻击者收益建模	38

3.4 针对聚合商-用户交互过程的恶意攻击方法	41

3.4.1 攻击方法模型构建	42

3.4.2 攻击方法模型求解	44

3.5 算例仿真	47

3.5.1 针对电聚合商的攻击效果	48

3.5.2 针对热聚合商的攻击效果	50

3.5.3 攻击收益分析	51

3.6 本章小结	52

第4章 考虑聚合商风险的MECPS分布式优化调度方法	53

4.1 引言	53

4.2 多能信息物理系统各子系统模型及约束	53

4.3 考虑聚合商交互的多能信息物理系统经济调度	56

4.3.1 考虑风险偏好的聚合商博弈模型	56

4.3.2 系统经济调度模型	57

4.3.3 改进双一致分布式调度方法	59

4.4 考虑攻击风险的双重保护机制	61

4.4.1 分布式关键信息隐藏机制	61

4.4.2 攻击监测隔离机制	63

4.5 算例仿真	67

4.5.1 基础数据	67

4.5.2 交互博弈结果	68

4.5.3 系统经济调度结果	69

4.5.4 调度安全性对比	73

4.6 本章小结	75

第5章 总结与展望	77

5.1 全文总结	77

5.2 未来展望	78

参考文献	79

致谢	87

攻读硕士期间所做工作	89

第1章 绪 论

1.1 研究背景与意义

第七十五届联合国大会上，习近平总书记提出中国将采取措施使CO2的排放量于2030年前达到峰值，到2060年实现相对“零排放”，即“碳达峰”、“碳中和”的双碳目标[1]。在双碳目标的要求下，我国加速转变现有能源生产方式[2]，控制传统能源的消费，增加可再生能源的使用（预计每年新增不少于75000兆瓦的风、光发电装机容量[3]）。但随着居民用能需求的增加，区域供能紧张的问题也在不断出现，且存在明显的季节性特征，这不但反映了大量分布式可再生能源的加入系统后带来的运行风险，也突出了传统的单一能源系统的供能可替代性和保障性差等问题。为了解决单一能源系统下用户用能可靠性、安全性缺乏的问题，相关领域的学者对包含电、气、热等多种能源的协调利用进行了深入的研究，由多种能源网络组成的综合能源系统(Integrated Energy System, IES)被提出，其可以通过耦合设备，集电、气、热等多种异质能源为一体，实现各能源子系统间的互补互济[4]。

图1.1 2016-2024历年可再生能源装机容量趋势

Fig. 1.1 Trends of installed capacity of renewable energy over the years from 2016 to 2024

但对各能源子系统的管理是复杂的，为了更好的实现各能源子系统的协同管理和经济调度，多能信息物理系统应运而生。多能信息物理系统通过先进的信息通信技术进行多能流的耦合和控制，将电、热等各能源子系统集成在一起。多能信息物理系统结构如图1.2所示。物理侧为实际的能源发、输、用网络，信息侧为监测与调节物理侧运行状态的信息采集、传递及计算网络。

图1.2 多能信息物理系统结构图

Fig. 1.2 Multi-energy cyber-physical systems Structure Diagram

多能信息物理系统具有清洁、智慧、自治等特征，能够有效提高能源利用效率，增强系统运行可靠性，降低用户用能成本和系统碳排，实现能源的互补互济和协调优化[5]。

图1.3 双碳目标下的多能信息物理系统

Fig. 1.3 Multi-energy cyber-physical systems with Double Carbon Target

但多能信息物理系统往往难以管理系统中大量的分布式能源设备和中小用户，这使得聚合商的地位日益突出。在信息物理系统中，聚合商负责整合其下的分布式资源的协调分配，同时协调物理层与信息层之间的交互，确保系统的高效运行和实时响应。如果聚合商在运行过程中遭遇风险不仅会损害自身的利益，也会在一定程度上增加了系统调度的风险。而在多能信息物理系统中，聚合商也由单一能源聚合商转变为多能源聚合商，其遭遇风险后对系统造成影响要更大，因此研究多能信息物理系统中聚合商的风险并给出相应的对策是有必要的。本文将多能信息物理系统中聚合商可能面临的风险分为两部分，一部分是聚合商下属资源出力不确定或用户行为不确定导致的内部风险，内部风险可能会给聚合商带来大量风险损失；另一部分为人为攻击导致的外部风险，例如，2021年，美国燃料和天然气管道运营商Colonial pipeline遭遇了美国能源系统历史上最具影响力的黑客攻击。2015年，乌克兰电力系统遭受远程网络入侵，导致大面积停电[6]。2019到2020年，由于网络攻击，委内瑞拉多次发生大规模停电事故[7]。外部风险不仅会对聚合商造成大量损失，其造成的攻击后果可能比仅针对系统的网络攻击的影响更严重[8]。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 聚合商内部风险研究现状

随着接入多能信息物理系统中需求响应资源的增加，其重要性逐渐显现。需求响应资源的调动可以减轻系统高峰时段压力，提高多能信息物理系统的稳定性，可靠性和灵活性[9]。但部分中小型需求响应资源无法直接参与调节，为了使系统中的需求响应得到更好的利用，能够聚合需求响应的新兴市场参与者—聚合商应运而生（诸如Energy Response Pty Ltd公司（澳大利亚），Voltails公司（法国），Flexitricity公司（英国），EnerNOC（美国）和Comverge（美国）等公司[10]）。在多能信息物理系统中，聚合商有能力评估和利用需求响应的潜力。它还能有效地整合分散的响应资源，并充分挖掘用户侧的可控负荷，整合分散的相应资源来参与系统运行。聚合商可以是能源供应商、调度协调者，代表负荷或其他实体向系统运营商(Independent System Operator, ISO)提供需求削减负荷[11]或其他服务。

图1.4 聚合商功能结构图

Fig. 1.4 Functional Structure Diagram of the Aggregator

由于聚合商整合的响应资源十分庞杂，在聚合商运营过程中，部分资源存在一定不确定性无法正常响应，导致聚合商遭遇内部风险损失。这些资源有的由于自身出力存在不确定性，导致内部风险，比如风光机组出力的不确定性；有的则由于用户行为的不确定性导致内部风险，对此国内外学者展开了一定的研究。文献[12]提出了一种基于混合信息-间隙决策理论（IGDT）-随机方法的聚合商调度方法，采用随机规划的方法解决了可再生能源的不确定性问题。同时，通过应用IGDT方法来管理能源市场价格所带来的不确定性。Chen研究了具有多重不确定性的日前市场中负载聚合器的最优投标决策，对时移负荷和可再生能源的不确定性进行了研究[13]。文献[14]考虑负荷响应的不确定性，建立了一种不确定性负荷响应模型。同时从风电消纳角度出发，构建一种负荷聚合商日前-日内调度模型，用来减少风电调度计划外的波动对系统的影响。文献[15]为了应对响应行为不确定性的风险，纳入了需求响应结算规则和聚合响应不确定性对冲效应。然后引入了用户选择机制，筛选出响应成本低且响应可靠的用户。但现有研究大多针对单一能源聚合商，同时缺乏内部不确定风险对聚合商成本影响的分析。

1.2.2 聚合商外部攻击风险研究现状

广泛的需求侧资源的整合，也导致了聚合商外部风险的显著增加。从2018年到2023年，包括葡萄牙、法国、南非、日本和许多其他许多国家遭受网络攻击。在2023年针对日本光伏发电厂发动的网络攻击事件中，攻击者已经可以通过网络漏洞控制和中断操作设备[16]-[17]，而虚假数据注入攻击因其隐蔽性，成为攻击者们常用的攻击方法。

虚假数据注入攻击在2009年由Liu提出，这种攻击方式可以利用系统的某些配置来发起针对电网状态估计的攻击，从而成功将干扰量引入状态变量中，同时绕过现有的不良测量检测技术[18]。文献[19]强调了网络基础设施与应用程序结合的重要性，根据应用程序和支持的网络基础设施的安全性采用分层机制评估风险。文献[20]提出了一种利用控制中心使用的不良数据检测和识别机制的数据帧攻击，可以误导电力系统控制中心关于数据攻击来源。由于聚合商的需求侧缺乏防御方法和手段，导致存在许多漏洞可以被攻击者用来进行虚假数据注入攻击以实现其恶意目的。如加热、通风等各种响应信号、需求响应信息[21]、实时价格(Real Time Price, RTP)[22]-[28]、通信信道信息[29]、快速充电站[30]的信号等。目前通过在RTP[23]-[25]中注入虚假数据来操纵或破坏需求端十分常见，攻击者可以通过对智能电表进行FDIAs来操纵实时价格信号，以增加系统中的功率损耗[23]。在文献[24]中给出了实时电价与总能源需求的相互作用模型，并用非线性自主动态系统量化了FDIAs对电价和电压的影响。在文献[25]中，针对FDIAs的不确定性，提出了一种递归最小二乘方法来评估FDIAs对电价的影响。在文献[26]中分析了智能家居管理系统的虚假数据注入攻击，并评估了聚合商被攻击后需求侧的脆弱性。

表1.1 针对需求侧的FDI攻击研究现状对比

Table 1.1 Comparison of Research Status of FDI Attacks on Demand Side

| 文献 | 攻击模型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 攻击位置 |  | 攻击目标 | 攻击方法 |
|  | 需求侧 | 聚合商 |  |  |
| Raman[21] 2019 |  |  | 需求响应信息 | 多类型攻击 |
| Yang[22] 2024 |  |  | HVDC 输入 | FDIA |
| Giglou[23] 2021 |  |  | 实时电价 | FDIA |
| Jhala[24] 2022 |  |  | 实时电价 | FDIA |
| Zhang[25] 2024 |  |  | 实时电价 | FDIA |
| Sajeev[26] 2020 |  |  | 实时电价 | FDIA |
| Liu[27] 2018 |  |  | 实时电价 | 协同攻击 |
| Zhou[28] 2019 |  |  | 实时电价 | 协同攻击 |
| Elrawy[29] 2023 |  |  | 链路信息 | 中间人攻击 |
| Warraich[30] 2023 |  |  | 充电站信号 | 拒绝服务攻击 |

1.2.3 MECPS经济调度研究现状

经济调度[31]-[32]作为多能信息物理系统运行中的一个重要问题，主要可以分为集中式和分布式两种。传统的经济调度常采用集中式调度方法，包括经典优化方法[33]和现代人工智能方法[34]-[36]。

图1.5 集中式方法示意图

Fig. 1.5 Schematic diagram of centralized method

文献[37]提出了一种基于场景的随机多能源微电网投资规划模型，所提出的规划模型通过确定孤立微电网中的最优分布式能源组合、选址和规模，从而最小化投资和运营成本。文献[38]研究了多能源系统设备运行状态数据的物理模型和系统调度任务的分配机制，建立区域多能源系统的双层优化调度模型，采用多目标鲸鱼优化算法对模型进行求解。文献[39]构建了两阶段综合能源系统日前经济调度模型，针对风电的不确定性利用数据驱动方法进行表示，然后通过对偶理论和列约束生成算法进行模型求解；但在集中式调度方法中，调度中心需要指挥调度整个系统所有机组，这意味着集中式方法需要较高的通讯成本来建立交互。而只有调度中心掌握调度指令也使得集中式的稳定性较差[40]。因此，需要一种适应性更强的调度方法，在调度中心通信受阻时仍能有效地运行[41]。在解决复杂的多能系统调度问题上，分布式优化方法具有鲁棒性和扩展性的优势，为解决上述问题提供了新方法[42]-[43]。

一致性算法[44]作为分布式优化方法中的一个重要方向，能够应用于综合能源系统并实现其分布式优化运行[45]-[46]。考虑多能信息物理系统中的各类型可控设备如：风电机组、燃气锅炉、热电联产机组、电制氢设备等都通过通信网络互联[47]，因此可搭建多智能体系统模型，实现系统的协调优化运行。多智能体系统(Multi-Agent Systems, MASs)中的智能体具备自主能力，它们通过局部协作与交互，使得整个群体可以完成复杂任务。其具有自主性、分布性、协调性，关键在于系统中的每个智能体并不拥有整个系统的全部信息，仅仅与其邻居分享信息，依赖这些局部信息做出调整，更新自己接下来的动作，最终实现一个共同期望的目标[48]。多智能体系统同样具备自组织、自学习能力和自推理能力，得益于其高可靠性和鲁棒性，多智能体系统在诸多领域展现出巨大的应用潜力。

图1.6 分布式方法示意图

Fig. 1.6 Schematic diagram of distributed method

文献[45]提出了适用于电-热耦合的住宅能源管理框架，使用分布式一致性算法解决了电热耦合问题；文献[49]提出将分布式控制算法嵌入控制器中，使用一种“领导者-跟随者”的分布式一致性算法求解集中式经济调度问题；文献[50]提出了一种双一致分布式方法，增加了局部功率失配的一致性协议，从而实现完全分布式优化调度；文献[51]提出了一种基于一致性的区域综合能源系统合作调度策略，以解决高渗透率下多种灵活负荷的实时经济调度问题。文献[52]构建了一个考虑电、热和气的综合能源系统模型并提出了一种基于协调优化方法改进的离散一致性方法。

1.2.4 隐私保护研究现状

多能信息物理系统中的聚合商的交互以及各个机组的执行需要在通信网络中进行频繁的更新信息交换，多智能体系统为这种交互提供便利的同时也存在重大的隐私问题。多智能体系统依赖于代理的实时信息的交换和聚合，这些信息通常包含他们的隐私敏感信息，包括成本和功耗信息[53]-[54]，这些信息的传递的通信链路大多没有专有的保护措施，这会导致网络攻击者通过窃取多智能体系统中的关键隐私信息，然后通过隐私信息进行攻击准备或者直接发动攻击。如果没有足够的隐私保护机制，交换的信息可能会被对手或恶意代理拦截，导致不良后果。例如，在智能电网系统中，不断收集能耗数据，以实现特定的控制目标，包括经济调度和故障检测；通过入侵仪表收集到的隐私数据分析居民的日常生活细节并贩卖给公司[55]，更严重的可以确认盗窃的时间和地点。除了造成危险的后果之外，这些潜在的隐私盗取可能导致参与代理之间缺乏信任，阻碍代理之间的合作。因此，必须充分解决多智能体系统引起的隐私问题，以使其广泛采用和成功实施。

为了应对保护多智能体系统隐私的迫切需求，近年对多智能体系统的分布式隐私保护算法的研究开始兴起。在这种情况下，相关学者提出了多种隐私保护机制，如加密、匿名化、状态分解和差异机制。加密是一种被广泛接受的技术，用于保护静态数据集。然而，当涉及到分布式多智能体系统控制时，加密往往是不利的。这是因为加密机制的实现通常涉及到密钥的生成、传输和保存，以及数据的解密，这些过程需要大量的资源[56]。因此，加密不适合分布式智能体控制环境，在这些环境中，实时数据对于有效控制至关重要，代理通常在有限的计算能力和有限的资源下运行。匿名化作为一种替代机制，提供了有限程度的隐私保护。差分隐私由于其严格的隐私保护、易于执行和计算效率，在保护分布式多智能体系统的隐私方面获得了显著成就。

图1.7 添加噪声的差分隐私保护

Fig. 1.7 Differential Privacy Protection with Noise

差异隐私的概念最初由[57]提出，通常是通过随机噪声来扰动被保护的目标，使其简单和高效的实现隐私数据保护。文献[58]研究了随机噪声添加机制的差分隐私条件，从数学上获得了更一般的差分隐私的性质和条件，并将所得结果应用于隐私保护一致性算法的隐私性分析。文献[59]提出了一种分布式通信机制针对交换网络上离散时间多智能体系统的差分私有共识，使每个代理传输到其邻居的交互信息被不相关的随机噪声所掩盖，保持了代理初始状态的差分隐私。但差分隐私保护机制注入网络的噪声会影响最终收敛结果的精确性。

因此，基于状态分解的隐私保护机制被提出，文献[60]提出基于状态分解的隐私保护自适应弹性共识算法，将通过让每个节点将其初始状态分解为两个子态，来避免平均一致地披露单个状态信息，能够保证收敛到期望的一致。文献[61]提出了一种基于鲁棒共识的隐私分布平均观测器，并采用状态分解方法来保护隐私，能在没有功率测量的导数情况下准确估计平均功率。但现有的隐私保护方法针对一致性经济调度的研究较少，文献[62]研究了针对微电网的分布式隐私保护，提出了一种结合一阶算法与推和协议的分布式优化算法。

1.3 预备知识

1.3.1 图论

系统的全联通图可表示为集合，其中顶点集是由中所有顶点构成的有限的非空集合；边集是中元素构成的无序二元组的集合；为对称的阶邻接矩阵，表示图的结构。矩阵中的元素是指顶点和之间边的权重。表示顶点的邻居顶点的集合（包括顶点），与顶点关联的边的数目之和为，称为顶点的度，即。假设通信拓扑图的边满足双向并且等权重，定义邻接矩阵的元素为：

1.3.2 一致性算法

令表示顶点的状态。当且仅当网络中所有顶点的状态值都相等时，该网络的顶点都达到了一致，即：

定义线性系统一致性算法[63]：

该一致性算法的矩阵形式为：

式中，为图的阶拉普拉斯矩阵；。

假设机组智能体之间能够进行信息交互，可将系统元件的状态特性表示为：

式中矩阵A为行随机矩阵，式(1.5)可简化为：

1.4 本文主要研究思路

聚合商作为多能信息物理系统中的重要组成部分，它的安全运行关系不但关乎聚合商自身的利益，而且关乎多能信息物理系统的安全稳定。但现有研究缺乏对聚合商风险的系统性分析，因此本文选取聚合商的内外风险作为切入点进行分析，以保障含聚合商的多能信息物理系统的稳定运行，论文共分为5章，具体的研究工作如下：

第一章为绪论部分，主要介绍了考虑聚合商的多能信息物理系统的研究背景。首先对聚合商可能遭遇的风险，包括内部不确定风险和外部攻击风险的研究现状进行阐述；然后在聚合商风险下研究如何保证多能信息物理系统调度的经济稳定运行，对隐私保护和多能信息物理系统调度的现状进行阐述；最后对文章的研究思路和结构进行列举。

第二章研究了考虑内部不确定风险下的聚合商最优成本选择。本章详细考虑了聚合商下属的分布式资源，对包括源、荷、储的资源进行了分析建模。同时对影响聚合商的内部不确定性因素，包括风光出力不确定性和用户行为不确定性进行了分析，并使用拉丁超立方法对不确定性模型进行了模拟。然后通过条件风险价值(Conditional Value at Risk, CVaR)对内部风险进行度量，建立了考虑内部风险的聚合商成本模型。最后对考虑内部风险下不同能源聚合商的能源管理和不同风险系数下内部不确定因素对聚合商成本的影响进行了分析，使聚合商能够在考虑自身的风险偏好的情况下选择合适的风险系数进行运营，避免风险带来的损失。

第三章研究了聚合商可能遭遇的外部攻击风险机理。相较于内部不确定风险，外部攻击风险更具突发性和破坏性。区别于直接对测量仪表发动的攻击，所提出针对聚合商成本函数的攻击，通过篡改成本函数达到误导聚合商定价和响应的目的。本章对聚合商的运营过程进行了简化，着重考虑聚合商对负荷的运营过程。针对不同能源聚合商，分别给出了相应的攻击成本和收益模型。而后在聚合商的运营过程基础上加入了恶意攻击模型，构建了针对多能聚合商的恶意侵入攻击方法，并对该攻击方法的效果进行了验证。

第四章针对聚合商出现的内外风险，提出了一种加入双重保护机制的多能信息物理系统优化调度方法。考虑聚合商在多能信息物理系统中的重要地位，无论聚合商受到内部不确定风险还是外部攻击风险的损害都会对多能信息物理系统的调度造成影响。对于内部不确定风险通过第二章的条件风险价值进行度量后，聚合商能够根据风险偏好进行合理规避。但第三章提出的攻击风险难以规避，只能采取对其进行防御。鉴于其一旦发动成功具有极高的隐蔽性，本章设计了一种状态分解的隐私保护方法，将成本函数信息分解分别存储在各个智能体中，从源头防止了攻击者的嗅探，从而保证了含聚合商的多能信息物理系统的安全稳定调度。

图1.8 论文各章节研究内容结构图

Fig. 1.8 Structure diagram of research content in each chapter of the thesis